NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 21/2021

Resposta à consulta formulada pela CONSTRUTORA CELI LTDA, CNPJ N° 13.031.257/0001-52 enviada via e-mail no dia 26/11/2021 às 10h20min. A consulta refere-se ao edital da Licitação Eletrônica nº 21/2021, que tem por objeto a Execução dos serviços e obras para implantação da 1ª etapa da Adutora da Fé, Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) visando atender aos municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã, no estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

A/c: Comissão de Licitação

Bom dia! LICITAÇÃO: CODEVASF/BA - CONCORRÊNCIA N.º 021/2021

OBJETO:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ADUTORA DA FÉ, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) VISANDO ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL.

Segue em anexo a solicitação de esclarecimento
N.º 01 da referida concorrência.

OBS: O Pedido de Esclarecimento encontra-se publicado no sitio da CODEVASF, www.codevasf.gov.br

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado Licitante,

CONSTRUTORA CELI LTDA,

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 6 do Edital nº 21/2021 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, o empregado RAFAEL APOENA MARQUES TRECE, Analista em Desenvolvimento Regional, responde o seguinte:

QUESTIONAMENTO 01:

“Em resposta ao Pedido de Esclarecimento nº 01, referente ao Edital nº 21/2021, informamos que foram sanadas as imprecisões identificadas na Planilha Orçamentária, constantes dos itens 1 e 2 do referido Pedido.

Sendo assim, encaminhamos em anexo a Planilha Orçamentária ajustada, sem alteração do seu valor total, para que seja disponibilizada junto aos arquivos do Edital 21/2021.”

Bom Jesus da Lapa – BA, 30/11/2021.

Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000726/2021-59-e

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações

CODEVASF – 2ª SR

Decisão nº 897/2017.