## Planilha
% DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
Local: Distrito de Ubiraçaba, no município de Brumado/BA.
ENCARGOS SOCIAIS (%):
BASE: |  | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | BDI (%):
ITEM | Tabela | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$)
[6 empty] | S/BDI (R$) | C/BDI (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | Administração local e manutenção de canteiro | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | [5 empty] | 0
1.3 |  |  | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | [5 empty] | 0
1.4 |  |  | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 0 | 0
2.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  |  | LIMPEZA E LOCAÇÃO
2.1.1 |  |  | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | [5 empty] | 0
2.1.2 |  |  | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ | [5 empty] | 0
2.1.3 |  |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 0 | 0
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | [5 empty] | 0
3.2 |  |  | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | [5 empty] | 0
3.3 |  |  | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. | [5 empty] | 0
3.4 |  |  | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | [5 empty] | 0
3.5 |  |  | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. | [5 empty] | 0
3.6 |  |  | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | [5 empty] | 0
3.7 |  |  | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | [5 empty] | 0
3.8 |  |  | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. | [5 empty] | 0
3.9 |  |  | Reaterro manual apiloado com soquete. | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 0 | 0
4.0 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.1 |  |  | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | [5 empty] | 0
4.2 |  |  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto | [5 empty] | 0
4.3 |  |  | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | [5 empty] | 0
4.4 |  |  | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | [5 empty] | 0
4.5 |  |  | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. | [5 empty] | 0
4.6 |  |  | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. | [5 empty] | 0
4.7 |  |  | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. | [5 empty] | 0
4.8 |  |  | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  | 0 | 0
5.0 |  |  | PAREDES E VEDAÇÕES
5.1 |  |  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 0 | 0
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 |  |  | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | [5 empty] | 0
6.2 |  |  | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | [5 empty] | 0
6.3 |  |  | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | [5 empty] | 0
6.4 |  |  | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 0 | 0
7.0 |  |  | PISOS
7.1 |  |  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | [5 empty] | 0
7.2 |  |  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. | [5 empty] | 0
7.3 |  |  | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | [5 empty] | 0
7.4 |  |  | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. | [5 empty] | 0
7.5 |  |  | Lastro de brita 2 | [5 empty] | 0
7.6 |  |  | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113. | [5 empty] | 0
7.7 |  |  | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. | [5 empty] | 0
7.8 |  |  | Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m. | [5 empty] | 0
7.9 |  |  | Rampa de acessibilidade | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  | 0 | 0
8.0 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 |  |  | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
8.2 |  |  | Fechadura de embutir para portas internas, completa | [5 empty] | 0
8.3 |  |  | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | [5 empty] | 0
8.4 |  |  | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. | [5 empty] | 0
8.5 |  |  | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
8.6 |  |  | Vidro fantasia canelado 4 mm | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 0 | 0
9.0 |  |  | PINTURA
9.1 |  |  | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | [5 empty] | 0
9.2 |  |  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | [5 empty] | 0
9.3 |  |  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 0 | 0
10.0 |  |  | FORRO
10.1 |  |  | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 10.0 |  |  |  | 0 | 0
11.0 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA
11.1 |  |  | Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de até 500m² | [5 empty] | 0
11.2 |  |  | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | [5 empty] | 0
11.3 |  |  | Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | [5 empty] | 0
11.4 |  |  | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 11.0 |  |  |  | 0 | 0
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA
12.1.1 |  |  | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
12.1.2 |  |  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
12.1.3 |  |  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
12.1.4 |  |  | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
12.1.5 |  |  | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
12.2 |  |  | ESGOTO
12.2.1 |  |  | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | [5 empty] | 0
12.2.2 |  |  | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | [5 empty] | 0
12.2.3 |  |  | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | [5 empty] | 0
12.2.4 |  |  | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | [5 empty] | 0
12.2.5 |  |  | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | [5 empty] | 0
12.2.6 |  |  | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. | [5 empty] | 0
12.2.7 |  |  | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | [5 empty] | 0
12.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS
12.3.1 |  |  | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
12.3.2 |  |  | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | [5 empty] | 0
12.3.3 |  |  | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
12.3.4 |  |  | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada. | [5 empty] | 0
12.3.5 |  |  | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 12.0 |  |  |  | 0 | 0
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 |  |  | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.2 |  |  | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"). | [5 empty] | 0
13.3 |  |  | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"). | [5 empty] | 0
13.4 |  |  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4") | [5 empty] | 0
13.5 |  |  | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.6 |  |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.7 |  |  | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.8 |  |  | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 | [5 empty] | 0
13.9 |  |  | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.10 |  |  | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.11 |  |  | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.12 |  |  | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.13 |  |  | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.14 |  |  | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
13.15 |  |  | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL ITEM 13.0 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL GERAL R$ | [7 empty] | 0 | 0

## Cronograma
0
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % EXECUTAR |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| % EXECUTAR |  | 90% | 10%
3.0 | FUNDAÇÕES | 0 | 0 |  |  |  | 0
| % EXECUTAR |  | 100%
4.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 0 |  | 0 |  |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 100%
5.0 | PAREDES E VEDAÇÕES | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 70% | 30%
6.0 | REVESTIMENTOS | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 25% | 75%
7.0 | PISOS | 0 |  | 0 | -0.01 |  | -0.01
| % EXECUTAR |  |  | 50% | 50%
8.0 | ESQUADRIAS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  | 80% | 20%
9.0 | PINTURA | 0 |  |  |  | 0 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  |  | 100%
10.0 | FORRO | 0 |  |  | 0 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  |  | 100%
11.0 | ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 55% | 45%
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| % EXECUTAR |  |  | 20% | 20% | 60%
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0 | 0 | -0.01 | -0.01
| % EXECUTAR |  |  | 30% | 30% | 40%
| TOTAIS | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02
% DO ITEM |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 0 | 0 | -0.01 | -0.02
% EXECUTAR |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## CPUs
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
[5 empty] | BDI (%): |  | 0%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 0%
BASE: | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO |  |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | Total para 4 meses: |  |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0 | #DIV/0!
CPU-02 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO |  |  | PREGO 18X30.
INSUMO |  |  | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
INSUMO |  |  | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)
INSUMO |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
INSUMO |  |  | AREIA MÉDIA
INSUMO |  |  | CIMENTO
INSUMO |  |  | PEDRA BRITADA Nº 2
COMPOSIÇÃO |  |  | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)
COMPOSIÇÃO |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | 0% |  |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0
CPU-03 | CODEVASF |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO |  |  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
INSUMO |  |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
COMPOSIÇÃO |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | 0% |  |  | 0
[6 empty] | Total Serviços: | 0
CPU-04 | CODEVASF | SEM | PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2 M X 2 M. | UND | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI |  |  | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
COMP. SINAPI |  |  | MÁQUINA ELÉTRICA PARA POLIMENTO DE PISO
COMP. SINAPI |  |  | MÁQUINA DE CORTAR CONCRETO, A GASOLINA, POTÊNCIA 10HP C/ DISCO ATÉ 20"
COMP. SINAPI |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA
COMP. SINAPI |  |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMP. SINAPI |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | 0% |  |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0

## Mem Calc
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MERCADO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração local e manutenção de canteiro | 0 | Conforme composição de preços unitários
1.2 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | 0 | Qtde x meses de execução
1.3 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | 0 | Qtde x meses de execução
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | 0 | 3,60 x 1,80
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | LIMPEZA E LOCAÇÃO
2.1.1 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | 0 | área de projeto
2.1.2 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ | 0 | área de projeto x 10cm de espessura
2.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário | 0 | volume x 5Km de transporte
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  | fundações | concreto
3.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | 0 | 0,60 x 0,60 x 105,55 largura x altura x perimetro |  | sapatas | 0.0625 | 35 | 2.1875 |  | 0,80 x 0,80 x 1,00 x 50 (comp x larg x alt x qtde sapatas)
3.2 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | 0 | 0,80 x 0,80 x 1,00 x 35 (comp x larg x alt x qtde sapatas) |  | baldrame | 0.09 | 105.55 | 9.4995 |  | Sapatas (0,50 x 4 lados x 50unid) + baldrame (0,30 x (33,93x2+20,47x2) x 2 lados)
3.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. | 0 | Sapatas (0,50 comp x 0,50 larg x 0,05 esp x 35unid) + baldrame (0,30 x 105,55 x 0,05 esp) |  |  |  |  | 11.687
3.4 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | 0 | Sapatas (0,50 x 4 lados x 35unid) + baldrame (0,30 x 105,55 x 2 lados)
3.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. | 0 | concreto x taxa de aço (80kg/m³) |  | forma
3.6 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | 0 | Sapatas (0,50 x 0,50 x (0,50/2) x 35unid) + baldrame (0,30x 0,15 x 105,55) |  | sapatas |  |  | 35
3.7 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | 0 | = volume de concreto |  | baldrame | 105.55 |  | 63.33
3.8 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. | 0 | perimetro (105,55) x altura (0,30) x 2 lados |  |  |  |  | 98.33
3.9 | Reaterro manual apiloado com soquete. | 0 | escavações - volume de concreto - volume de lastros
lastro
4.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | sapatas | 0.0125 | 35 | 0.4375
4.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | 0 | pilares (3,5 x 0,30 x 2 lados x 23) + vigas (2 lados x 0,30 x 105,55) |  | baldrame | 0.015 | 105.55 | 1.5833 | estruturas | pilares prédio
4.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto | 0 | concreto x taxa de aço (80kg/m³) |  |  |  |  | 2.0208 |  | concreto | 0.15 | 0.3 | 23 | 1.035
4.3 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | 0 | pilares (0,15 x 0,30 x 23) + vigas (0,15 x 0,30 x 105,55) | [6 empty] | forma | 3.5 | 0.3 | 23 | 48.3
4.4 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | 0 | = volume de concreto |  | impermeabilização
4.5 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. | 0 | janelas WCs |  | baldrame | 105.55 |  | 63.33
4.6 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. | 0 | janelas WCs
4.7 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. | 0 | Vergas portas WCs | [6 empty] | vigas
4.8 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. | 0 | Vergas portas de enrolar | [6 empty] | concreto | 0.15 | 0.3 | 105.55 | 4.7497
[5 empty] | escavação |  |  |  |  | forma | 2 | 0.3 | 105.55 | 63.33
5.0 | PAREDES E VEDAÇÕES |  |  |  | sapatas | 0.768 | 35 | 26.88
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | 0 | áreas de projeto |  | baldrame | 0.36 | 105.55 | 37.998
64.878
6.0 | REVESTIMENTOS
6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | 0 | Área de alvenaria x 2 lados
6.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | 0 | área de chapisco - áreas que receberão azulejo
6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | 0 | perimetro dos WCs x altura (1,50 x 2 + 1,70 x 2) x 3,00m + barra de azulejo nos boxes ((3,75 x 2 + 2,45 x 2)- 2 )x 1,50 x 12
6.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. | 0 | perimetro dos WCs x altura (1,50 x 2 + 1,70 x 2) x 3,00m
7.0 | PISOS
7.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | 0 | área de WCs (1,50 x 1,70 x 2 unidades) | área | 133.01
7.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. | 0 | área de boxes (2,45 x 3,75 x 12 unidades) | perimetro | 54.4
7.3 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | 0 | 2,00 x 12 unidades + 0,90 x 2 WCs
7.4 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. | 0 | perimetro - desconto das portas ((3,75 x 2 + 2,45 x 2) - 2,00) x 12 unidades
7.5 | Lastro de brita 2 | 0
7.6 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113. | 0 | área de piso x peso por m2 tela (3,11)
7.7 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. | 0 | perimetro de piso x 0,15m
7.8 | Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m. | 0 | área de piso - área da edificação
7.9 | Rampa de acessibilidade | 0 | 4 rampas
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | 0 | Banheiros PCD
8.2 | Fechadura de embutir para portas internas, completa | 0 | igual ao número de portas
8.3 | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | 0 | 2,00 x 2,30 x 12 unidades
8.4 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. | 0 | 0,90 x 2,10 x 2 lados x 2 unidades
8.5 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | 0 | Banheiros PCD
8.6 | Vidro fantasia canelado 4 mm | 0 | igual a área de janelas
9.0 | PINTURA
9.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | 0 | áreas de projeto
9.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | 0 | áreas de projeto
9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | 0 | área de boxes (2,45 x 3,75 x 8 unidades) + área de WCs (1,50 x 1,70 x 2 unidades)
10.0 | FORRO
10.1 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | 0 | área de boxes (2,45 x 3,75 x 8 unidades)
11.0 | ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA
11.1 | Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de até 500m² | 0 | projeção da cobertura
11.2 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | 0 | projeção da cobertura
11.3 | Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | 0 | nº de colunas x altura
11.4 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | 0 | projeção da cobertura
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | ÁGUA FRIA
12.1.1 | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
12.1.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
12.1.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
12.1.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
12.1.5 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
12.2 | ESGOTO
12.2.1 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | 0 | Conforme projeto
12.2.2 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | 0 | Conforme projeto
12.2.3 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | 0 | Conforme projeto
12.2.4 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | 0 | Conforme projeto
12.2.5 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | 0 | Conforme projeto
12.2.6 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. | 0 | Conforme projeto
12.2.7 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | 0 | Conforme projeto
12.3 | LOUÇAS E METAIS
12.3.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
12.3.2 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | 0 | Conforme projeto
12.3.3 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
12.3.4 | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada. | 0 | Conforme projeto
12.3.5 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | 0 | Conforme projeto
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto |  | perfilado | 78,31+3,64
13.2 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"). | 0 | Conforme projeto | 3/4pol | 213.36
13.3 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"). | 0 | Conforme projeto | 1pol | 15.61
13.4 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4") | 0 | Conforme projeto
13.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
13.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
13.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
13.8 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 | 0 | Conforme projeto | 2 p/ boxes + 1 cada wc + 12 ext |  | 26
13.9 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
13.10 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
13.11 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
13.12 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
13.13 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto | 3 tomadas + 3 ilum + 1 wcs
13.14 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto | 1 ilum ext
13.15 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | 0 | Conforme projeto
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
[6 empty] | Obras rodoviárias |  |  | Obras de edificações
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia
A2 | Riscos e Imprevistos
A3 | Despesas Financeiras
A4 | Administração Central
Total do Grupo A =
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO
Total do Grupo B =
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS
C-3 | ISS
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 0%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0%

## Encargos Sociais
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 0 | 0
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 0 | 0
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 0 | 0
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total | 8.37 | 3.3 | 0 | 0
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 0% | 0%

## Mobilização
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
BRUMADO
Cidade beneficiada | Brumado/Ba
Dist. da Origem ao destino: |  | km
Distância Total: |  | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  |  | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  |  | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  |  | ton
|  |  | Total |  | 0 | ton
Momento de transporte = 000 x 000 => |  |  |  | 0 | t x km