NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

Resposta à consulta formulada pelo Sr. Adson Almeida, enviada via e-mail no dia 22/09/2021 às 16h21min.

A consulta refere-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 06/2021, que tem por objeto o Fornecimento, transporte, carga e descarga de reservatórios de água, visando atender demandas de municípios, associações, cooperativas e de outras ações na área de atuação da CODEVASF, no Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

QUESTIONAMENTO 01:

Prezada equipe de licitações, boa tarde.

Nossa empresa tem interesse em participar do pregão eletrônico nº 06/2021 que ocorrerá no dia 28/09/2021. Com relação as caixas d’água cotadas nos itens 03 à 08, PERGUNTAMOS:

- Houve um processo licitatório no ano passado no qual ganhamos o contrato (que se encontra ativo). Portanto, percebemos que os itens solicitados estão restringindo apenas a material fabricado em Polietileno. Isso faz com que diminua a concorrência e os preços acabam ficando acima do praticado no mercado. O que não é interessante para administração pública.

- Solicitamos a oportunidade de participação com material fabricado em Fibra. Visto que, o material de fabricação não interfere na qualidade da caixa/reservatório e nem altera a qualidade da água armazenada. Inclusive, o reparo nas caixas fabricadas em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) são mais fáceis para o cuidado e não requer um profissional qualificado quanto às caixas fabricadas em Polietileno.

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Sr. Adson Almeida.

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 do Edital nº 06/2021 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, o empregado ARNALDO DANTAS DE ARAÚJO FILHO, Gerente Regional de Empreendimentos de Irrigação responde o seguinte:

QUESTIONAMENTO 01:

“Os itens 03 a 08 da planilha orçamentária do Edital nº 06/2021 deverão ser fornecidos conforme especificações técnicas constantes na própria planilha e no Anexo IV - Especificações Técnicas. Não serão aceitas  caixas fabricadas em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), tendo em vista, que na Ata de Registro de Preços do Pregão nº 16/2020, há um saldo considerável para atender futuras e possíveis demandas da CODEVASF. Isso se deve em função das demandas existentes atuais da CODEVASF referente as caixas d'água em polietileno e em PRFV.”

Bom Jesus da Lapa – BA, 23/09/2021.

Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000747/2021-74-e

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações

CODEVASF – 2ª SR

Decisão nº 897/2017.