TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP – MAIOR DESCONTO

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas edificações da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia-BA.

Outubro 2021

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	3

2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	3

3.	JUSTIFICATIVA	4

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO ÀS UNIDADES DA CODEVASF	4

5.	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS	5

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	19

7.      DA PROPOSTA.......... ...............................................................................................................................19

8.	DA VISTORIA	19

9.	PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO	19

10.	DO PAGAMENTO	20

11.	CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO	20

12.	DAS COMPETÊNCIAS	21

13.	VALOR ESTIMADO DO CONTRATO	24

14.	FISCALIZAÇÃO	25

15.	RECEBIMENTO DO OBJETO	25

16.	DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO	26

17.	FONTE DE RECURSO	26

18.	DAS MULTAS	26

19.	DAS GARANTIAS	27

20.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	28

21.	DAS NORMAS TÉCNICAS	29

22.	ANEXOS	30

ANEXO I – JUSTIFICATIVA	341

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA	34

ANEXO III – BDI DE SERVIÇO	35

ANEXO IV – ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS	36

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISITA	367

ANEXO VI – BDI CODEVASF	38

ANEXO VII – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS	39

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETIVO

  - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas edificações da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia-BA.

  - As tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) encontram-se no seguinte endereço eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp

  - A contratação deverá obedecer aos detalhamentos técnicos e operacionais, especificações e condições constantes deste Termo de Referência.

  - A modalidade licitatória será PREGÃO ELETRÔNICO (Sistema de Registro de Preço) do tipo maior percentual de desconto aplicado ao valor praticado pelo SINAPI, SICRO, etc à época que executar as manutenções, sob o regime de contratação empreitada por preço unitário.

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

ÁREA DA 2ª SR– Unidade da administração superior da Codevasf, a qual está afeta as demais unidades técnicas que têm, dentre suas competências, a fiscalização e a coordenação dos serviços objeto deste Termo de Referência.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços.

CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO – Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo é prevenção dos riscos e a informação e treinamento dos operários que ajudarão a reduzir as chances dos acidentes e suas consequências quando são produzidos.

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é um programa que deve ser elaborado e implantado em todas as empresas que possuam funcionários registrados. A obrigatoriedade da implantação do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores". O objetivo do PCMSO é estabelecer um sistema de detecção precoce de doenças relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é realizada os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissionais.

PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um conjunto de ações visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. São considerados riscos ambientais os agentes químicos, físicos e biológicos. São considerados fatores de riscos ambientais a presença destes agentes em determinadas concentrações ou intensidade. O tempo máximo de exposição do trabalhador a esses agentes é determinado por limites pré-estabelecidos.

PROPOSTA DE PREÇOS – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

PROPOSTA TÉCNICA – Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de Referência, subsidiado por justificativas metodológicas, bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais o mesmo se propõe a executar os serviços.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa-BA, em cuja jurisdição territorial localiza-se os serviços objeto deste Termo de Referência.

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de

precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos

# JUSTIFICATIVA

  - A contratação dos serviços descritos é indispensável à preservação do patrimônio da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, bem como à maior segurança dos funcionários da Administração no desempenho de suas funções.

  - A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade em manter os prédios em perfeito estado de funcionamento, com a realização de manutenções preventiva e corretiva dos serviços integrados às instalações prediais, sistemas de combate a incêndio, sistema de aterramento, sistema elétrico (instalações elétricas de alta e baixa tensão, iluminação em geral), sistema de telefonia, sistema de segurança e vigilância eletrônica, serviços de jardinagem e poda de árvores, serviços de infra e superestrutura, de alvenaria, serralheria, vidraçaria e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, vidros, pavimentação, portões, alambrados, caixas d’águas, instalações hidrossanitárias e guaritas nas dependências da CODEVASF.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO ÀS UNIDADES DA CODEVASF

  - As Unidades da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF encontram-se nas seguintes localidades:

- Sede da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF – Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa-BA.

- Casa de Hóspedes da Sede da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF – Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa-BA.

- 2ª/EGU – Avenida Deolinda Martins, s/n, Centro, Guanambi-BA.

- 2ª/EIR – Rua São Francisco, s/n, Centro, Irecê-Ba.

- 2ª/UBA – Rua Professor José Seabra, nº 420, Centro, Barreiras-BA.

- 2ª/CIX – Povoado de Nova Iguira, Zona Rural de Xique-xique-BA.

  - A prestação dos serviços poderá englobar locais, quantitativos e instalações não relacionados neste Termo de Referência, buscando atender a eventuais necessidades de quaisquer outras Unidades que fazem ou vierem a fazer parte da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, dentro dos limites e formas legais permitidos.

# DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - Disposições gerais

    - Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes:

    - CONTRATANTE: União, por intermédio da 2ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba.

    - CONTRATADA: licitante vencedor do certame, a quem será adjudicado o objeto desta licitação, após a assinatura do contrato.

    - FISCALIZAÇÃO: funcionário designado formalmente para representar a CONTRATANTE, responsável pela fiscalização dos serviços.

    - SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, calculado mensalmente pelo IBGE através de convênio com a Caixa Econômica Federal que tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

    - Termo de Referência: peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela Administração, com a contratação e os elementos necessários e suficientes a serem adotados pela CONTRATADA.

    - Manutenção: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e o desempenho.

    - Manutenção Preventiva: Serviços de caráter permanente, que obedecem a uma programação previamente estabelecida, apresentada em cronograma físico devidamente aprovado pela Fiscalização, cujas etapas são cumpridas obedecendo a uma periodicidade pré-determinada e envolve programas de inspeção, entre outros.

    - Manutenção Corretiva: Serviços esporádicos, ausentes de programação prévia, a serem executados em caráter eventual e/ou especial, devidamente apontado pela Fiscalização e aprovado pela CODEVASF.

    - Produtos ou Resultados: são os bens materiais e imateriais, quantitativamente delimitados, a serem produzidos na execução dos serviços contratados.

    - Ordem de Serviço: é o documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução do contrato de prestação de serviços, que deverá estabelecer quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado.

    - Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): são os exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares, capas plásticas, etc.

    - Benefício e Despesas Indiretas (BDI): A taxa de benefício e despesas indiretas é a margem de acréscimo que se deve aplicar sobre o custo direto para incluir as despesas indiretas e o benefício da construtora na composição do preço das manutenções.

    - SICRO: Sistema de Custos Referenciais de Obras, visa oferecer ao DNIT e às demais esferas governamentais e privadas envolvidas com a elaboração de orçamentos um padrão nacional de referência de custos dos diferentes componentes da infraestrutura de transportes, inclusive edificações.

    - Quaisquer dúvidas das especificações e suas quantidades deverão ser esclarecidas pela Gerência Regional de Administração e Suporte Logístico/Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares (2ª/GRA/USA), nos Telefones (77) 3481-8067/8028.

  - Da especificação dos serviços

    - A contratação visa à prestação de serviços de engenharia, sob demanda, na manutenção corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndios e de ar condicionado, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas, na estrutura das Unidades da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF. A CONTRATADA deverá acompanhar a CONTRATANTE na eventualidade de a empresa migrar para outro endereço dentro do mesmo município.

    - Na execução do objeto deste Termo de Referência, a definição do preço global e unitário dos serviços, dar-se-á por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos nas TABELAS DO SINAPI REFERENTE A UNIDADE DA FEDERAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, vigente à época da execução do serviço demandado, aplicando-se o PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO PELA LICITANTE VENCEDORA.

    - Os principais tipos de serviços e insumos que serão demandados constam da tabela abaixo, podendo ser incluídos outros, se necessário, que seja da mesma natureza do objeto deste Termo de Referência:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | ELEMENTOS ESTRUTURAIS |
| 1.1 | Fundações |
| 1.2 | Pilares |
| 1.3 | Vigas |
| 1.4 | Lajes |
| 1.5 | Rampas |
| 1.6 | Escadas |
| 1.7 | Elementos de apoio |
| 2 | ELEMENTOS DE COBERTURA |
| 2.1 | COBERTURA |
| 2.1.1 | Estrutura |
| 2.1.2 | Telhado |
| 2.1.3 | Cobertura de vidro |
| 2.1.4 | Cobertura de policarbonato |
| 2.1.5 | Cobertura metálica |
| 2.2 | DRENAGEM |
| 2.2.1 | Impermeabilização |
| 2.2.2 | Calhas e rufos |
| 2.2.3 | Grades, grelhas, correntes, ralos e condutores |
| 3 | ELEMENTOS DE FECHAMENTO OU VEDAÇÃO |
| 3.1 | Fechamento e Vedação |
| 3.1.1 | Alvenaria |
| 3.1.2 | Divisórias |
| 3.1.3 | Gesso |
| 3.1.4 | Tijolo de vidro |
| 3.1.5 | Tijolo aparente |
| 3.1.6 | Pedras |
| 3.1.7 | Vidro |
| 3.1.8 | Carenagens |
| 3.1.9 | Calafetações |
| 3.2 | COMPLEMENTOS |
| 3.2.1 | Ferragens |
| 3.2.2 | Grades |
| 3.2.3 | Guarda-corpos |
| 3.2.4 | Acessórios |
| 3.3 | Instalação, retirada e recolocação de divisórias (mudança de layout) |
| 4 | PISOS |
| 4.1 | Revestimentos |
| 4.1.1 | Cerâmicos |
| 4.1.2 | Mármores e granitos |
| 4.1.3 | Cimentado |
| 4.1.4 | Madeira |
| 4.1.5 | Carpetes |
| 4.1.6 | Emborrachados |
| 4.1.7 | Fitas antiderrapantes |
| 4.1.8 | Juntas |
| 4.1.9 | Rodapés |
| 4.1.10 | Peitoris |
| 4.1.11 | Soleiras |
| 4.1.12 | Porcelanato |
| 4.1.13 | Sinteco |
| 4.1.14 | Pastilha de vidro |
| 4.1.15 | Pedras |
| 4.1.16 | Granilite |
| 4.1.17 | Piso Industrial |
| 4.2 | PISOS ELEVADOS |
| 4.2.1 | Aço e concreto celular |
| 4.2.2 | PVC reforçado |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |
| 4.3.1 | Cerâmico |
| 4.3.2 | Blocos de concreto |
| 4.3.3 | Paralelepípedos |
| 4.3.4 | Concreto |
| 4.3.5 | Pedras |
| 4.3.6 | Piso Industrial |
| 4.4 | FORRO |
| 4.4.1 | Forro de gesso |
| 4.4.2 | Forro de fibra mineral |
| 4.4.3 | Forro de Isoterm |
| 4.4.4 | Forro colmeia |
| 4.4.5 | Forro metálico |
| 4.4.6 | Forro de madeira |
| 4.4.7 | Forro de PVC |
| 4.4.8 | Alçapões |
| 4.4.9 | Instalação, retirada e recolocação de forro |
| 5 | PINTURA |
| 5.1 | INTERNA |
| 5.1.1 | Comum |
| 5.1.2 | Segurança |
| 5.1.3 | Decorativa |
| 5.1.4 | Piso |
| 5.2 | EXTERNA |
| 5.2.1 | Comum |
| 5.2.2 | Segurança |
| 5.2.3 | Anti-pichação |
| 5.2.4 | Decorativa |
| 5.2.5 | Piso |
| 5.2.6 | Verniz |
| 5.2.7 | Hidro-repelente |
| 5.2.8 | Impermeável |
| 5.3 | ESPECIAIS |
| 5.3.1 | Tubulações |
| 5.3.2 | Estacionamento |
| 5.3.3 | Esquadrias |
| 5.3.4 | Grades |
| 5.3.5 | Janelas, Portas e Portões |
| 5.3.6 | Puxadores |
| 5.3.7 | Acessórios |
| 6 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |
| 6.1 | ESQUADRIAS |
| 6.1.1 | Esquadrias de alumínio |
| 6.1.2 | Esquadrias de ferro |
| 6.1.3 | Esquadrias de madeira |
| 6.1.4 | Janelas |
| 6.1.5 | Portas |
| 6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |
| 6.2.1 | Fechaduras, dobradiças, e ferragens em geral |
| 6.2.2 | Molas de piso |
| 6.2.3 | Molas aéreas |
| 6.2.4 | Puxadores |
| 6.2.5 | Películas para Vidros |
| 6.2.6 | Brises |
| 6.2.7 | Grades |
| 6.2.8 | Persianas |
| 6.2.9 | Corrimãos |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |
| 7.1 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA |
| 7.1.1 | Hidrômetro |
| 7.1.2 | Reservatório |
| 7.1.3 | Bombas hidráulicas |
| 7.1.4 | Válvulas e caixas de descargas |
| 7.1.5 | Registros, torneiras e metais sanitários |
| 7.1.6 | Tanques e louças em geral |
| 7.1.7 | Acessórios de banheiro para PPNE |
| 7.1.8 | Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) |
| 7.1.9 | Limpeza de caixas e reservatórios |
| 7.1.10 | Impermeabilização de caixas d’aguas |
| 7.2 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE |
| 7.2.1 | Bombas hidráulicas |
| 7.2.2 | Registros, torneiras e metais sanitários |
| 7.2.3 | Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) |
| 7.2.4 | Aquecedores e acessórios |
| 7.2.5 | Válvulas reguladoras de pressão |
| 7.2.6 | Tanques hidropneumáticos e acessórios |
| 7.2.7 | Isolamentos |
| 7.3 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO |
| 7.3.1 | Poço de recalque |
| 7.3.2 | Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) |
| 7.3.3 | Ralos e aparelhos sanitários |
| 7.3.4 | Fossas sépticas |
| 7.3.5 | Filtro anaeróbico |
| 7.3.6 | Sumidouro |
| 7.3.7 | Vala de infiltração |
| 7.3.8 | Caixas coletoras e caixas de gordura |
| 7.3.9 | Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) |
| 7.3.10 | Ventilação |
| 7.3.11 | Limpezas de sistema de esgoto em geral |
| 7.4 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS |
| 7.4.1 | Poço de recalque |
| 7.4.2 | Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) |
| 7.4.3 | Ralos e grelhas |
| 7.4.4 | Caixas de inspeção e caixas de areia |
| 7.4.5 | Sarjeta e boca de lobo |
| 7.5 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |
| 7.5.1 | Extintores |
| 7.5.2 | Hidrantes completos e Sprinklers |
| 7.5.3 | Mangueiras |
| 7.5.4 | Bombas hidráulicas |
| 7.5.5 | Válvulas |
| 7.5.6 | Equipamentos de medição |
| 7.5.7 | Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) |
| 7.5.8 | Placas de sinalização |
| 8 | COMUNICAÇÃO VISUAL |
| 8.1 | SINALIZAÇÃO INTERNA |
| 8.1.1 | Totens e painéis |
| 8.1.2 | Adesivos e películas |
| 8.1.3 | Placas |
| 8.1.4 | Placas de mesa |
| 8.1.5 | Sinalização de piso |
| 8.1.6. | Sinalização das salas |
| 8.2 | SINALIZAÇÃO EXTERNA |
| 8.2.1 | Totens e painéis |
| 8.2.2 | Adesivos e películas |
| 8.2.3 | Bandeiras |
| 8.2.4 | Placas |
| 9 | GERAL |
| 9.1 | SERVIÇOS GERAIS |
| 9.1.1 | Furações |
| 9.1.2 | Fixações |
| 9.1.3 | Montagem e desmontagem de mobiliários e divisórias |
| 9.1.4 | Armários de banheiro |
| 9.1.5 | Armários de copa |
| 9.1.6 | Suportes diversos |
| 9.1.7 | Serralheria e Sodas em geral |
| 9.1.8 | Portões automáticos e cancelas |
| 9.1.9 | Dedetização, desratização e descupinização |
| 9.1.10 | Muro e alambrado |
| 9.1.11 | Guarita de vigilância |
| 9.1.12 | Exaustores eólicos |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| 10.1 | ENTRADA EM MT (Média Tensão) E BT (Baixa Tensão) |
| 10.1.1 | Entradas de energia |
| 10.1.2 | Entradas em MT e BT |
| 10.1.3 | Ramais de entrada |
| 10.1.4 | Transformadores |
| 10.1.5 | Disjuntores de MT e BT |
| 10.1.6 | Chaves seccionadores MT e BT |
| 10.1.7 | Pára-raios |
| 10.1.8 | Barramentos e conectores |
| 10.1.9 | Sistema de aterramento |
| 10.1.10 | Medição BT e MT |
| 10.2 | QUADROS ELÉTRICOS |
| 10.2.1 | Quadros Gerais de Distribuição |
| 10.2.2 | Quadros de Força e Luz |
| 10.2.3 | Quadros de Automação e Controle |
| 10.2.4 | Quadros de Energia Estabilizada |
| 10.2.5 | Identificação e proteção de quadros |
| 10.2.6 | Identificação de circuitos e rede |
| 10.3 | SPDA (Sistema de proteção e descargas atmosféricas) |
| 10.3.1 | Captores |
| 10.3.2 | Pontaletes e Isoladores |
| 10.3.3 | Cabos de Gaiolas e de Descida |
| 10.3.4 | Hastes e Cabos Enterrados |
| 10.3.5 | Conectores e Terminais de Medição |
| 10.4 | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO |
| 10.4.1 | Luminárias para Lâmpadas Fluorescentes |
| 10.4.2 | Outros tipos de aparelhos de iluminação |
| 10.4.3 | Sistemas de Comando e Dispositivos de Controle |
| 10.4.4 | Iluminação de Emergência |
| 10.4.5 | Iluminação de Alerta e Sinalização |
| 10.4.6 | Iluminação de fachada |
| 10.4.7 | Lâmpadas fluorescentes tubulares |
| 10.4.8 | Lâmpadas fluorescentes compactas |
| 10.4.9 | Lâmpadas fluorescentes eletrônicas |
| 10.4.10 | Lâmpadas incandescentes comuns e mistas |
| 10.4.11 | Lâmpadas Halógenas |
| 10.4.12 | Lâmpadas tipo dicroica |
| 10.4.13 | Lâmpadas de vapor metálico |
| 10.4.14 | Lâmpadas de vapor de mercúrio |
| 10.4.15 | Lâmpadas tipo Spot |
| 10.4.16 | Lâmpadas tipo LED |
| 10.4.17 | Soquetes e bocais |
| 10.4.18 | Reatores diversos |
| 10.4.19 | Luminária para lâmpadas fluorescentes |
| 10.4.20 | Outros tipos de aparelhos de iluminação |
| 10.5 | PONTOS DE FORÇA |
| 10.5.1 | Tomadas de uso comum |
| 10.5.2 | Tomadas para equipamentos especiais |
| 10.5.3 | Tomadas em equipamentos tipo Rack |
| 10.5.4 | Tomadas de sistemas estabilizados |
| 10.5.5 | Tomadas de uso comum |
| 10.6 | SISTEMAS DE ENERGIA ESTABILIZADA |
| 10.6.1 | No Breaks para automação |
| 10.6.2 | Sistemas monofásicos |
| 10.6.3 | Sistemas bifásicos |
| 10.6.4 | Sistemas trifásicos |
| 10.6.5 | Bancos de baterias |
| 10.6.6 | Short-Breaks Uso Geral |
| 10.6.7 | Estabilizadores de tensão Mono, Bi e Trifásicos |
| 10.7 | GERADORES DE ENERGIA |
| 10.7.1 | Bancos de capacitores |
| 10.7.2 | Capacitores individuais acionados por intertravamento |
| 10.7.3 | Capacitores controlados por dispositivos automáticos |
| 10.7.4 | Geradores de energia |
| 10.8 | MÁQUINAS ELÉTRICAS |
| 10.8.1 | Conjunto tipo motobombas de recalque |
| 10.8.2 | Conjunto motobombas de drenagem |
| 10.8.3 | Motores elétricos |
| 11 | SISTEMA DE TELEFONIA E LÓGICA |
| 11.1 | Entradas Telefônicas |
| 11.2 | Quadros gerais de telefonia |
| 11.3 | Quadros parciais de telefonia |
| 11.4 | Sistemas primários de distribuição |
| 11.5 | Sistemas secundários de distribuição |
| 11.6 | Redes tipo Back-bone de dados |
| 11.7 | Redes horizontais de dados |
| 11.8 | Racks de sistemas de cabeamento estruturado |
| 11.9 | Testes e Certificações de redes |
| 11.10 | Identificação dos pontos |
| 11.11 | Cabos elétricos nus |
| 11.12 | Cabos e fios elétricos isolação até 1 KV |
| 11.13 | Cabos e fios telefônicas internos e externos |
| 11.14 | Cabos UTP, STP, FTP, FSTP |
| 11.15 | Cabos coaxiais (RG/RF 59) |
| 11.16 | Radiocomunicação |
| 11.17 | Acessórios |
| 12 | SISTEMA E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |
| 12.1 | Protetores contra surtos para redes elétricas |
| 12.2 | Protetores contra surtos para telefonia |
| 12.3 | Protetores contra surtos para radiocomunicação |
| 13 | SISTEMA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA |
| 13.1 | Câmeras |
| 13.2 | Cabeamento |
| 13.3 | Fontes estabilizadas |
| 13.4 | Sistemas de armazenamento |
| 14 | SISTEMA DE SOM |
| 14.1 | Cabeamento |
| 14.2 | Alto-falantes (caixa de som) |
| 14.3 | Mesa de som e componentes. |
| 15 | AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT |
| 15.1 | Instalação de condicionadores de ar |
| 15.2 | Desinstalação de condicionadores de ar |
| 15.3 | Troca de peças de condicionadores de ar |
| 15.4 | Troca de bombas de dreno de condicionadores de ar |
| 15.5 | Recarga de gás de condicionadores de ar |
| 15.6 | Substituição de turbina de condicionador de ar condicionado Split Hi Wall de 9.000 a 60.000 Btus |
| 15.7 | Fazer suporte para evaporadora de condicionador de ar tipo Split Hi Wall |
| 15.8 | Retirada de vazamento de condicionador de ar tipo Split Hi Wall |
| 15.9 | Troca de capacitor/compressor de condicionador de ar tipo Split Hi Wall capacidade de 9.000 a 60.000 BTUs |
| 15.10 | Substituição de rolamento e de motor da evaporadora |
| 15.11 | Substituição de rolamento e de motor da condensadora |
| 16 | JARDINAGEM |
| 16.1 | Poda de árvores |
| 16.2 | Plantio e recomposição de gramas |
| 16.3 | Plantio e recomposição de mudas |
| 16.4 | Fornecimento de vasos, cachepôs, etc. |
| 16.5 | Paisagismo |
| 16.6 | Adubação |
| 16.7 | Controle de pragas e ervas daninhas |

    - É de responsabilidade da CONTRATADA a gestão da mão de obra necessária para a realização dos serviços objeto deste Termo de Referência.

      - A CONTRATADA manterá Encarregado-Geral no local onde será executado o serviço, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da Fiscalização.

    - A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários.

  - Da definição dos preços dos serviços

    - Na execução das manutenções prediais, a definição do preço global dos serviços dar-se-á por meio da composição dos custos unitários estabelecidos na forma dos serviços e insumos diversos descritos na tabela SINAPI, aplicando-se o desconto ofertado na licitação.

    - O levantamento dos preços deverá ser de acordo com os valores atuais de mercado, considerando, prioritariamente, a base do Sistema de preços e custos da construção civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI localidade da Bahia-BA.

    - Para conhecimento dos interessados, compõe o presente Termo de Referência, as tabelas do SINAPI da localidade da Bahia em que constam descrição dos tipos de serviços e insumos que poderão ser requeridos à CODEVASF e podem ser consultadas conforme subitem 1.2.

    - As tabelas do SINAPI são elaboradas por estado e atualizadas mensalmente.

    - Nos casos em que a Tabela do SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou serviços, deverá ser utilizada outra fonte de informação, nesta ordem de prioridade:

      - Tabela de referência formalmente aprovada por Órgão ou Entidade da Administração Pública Federal, incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI (como exemplo SICRO,  do DNIT), aplicando-se o desconto ofertado na licitação.

      - Pesquisa de mercado do local da prestação do serviço (com registro dos estabelecimentos e as cotações), devendo ser apurada a média entre três cotações e sobre ela aplicar o mesmo desconto ofertado na licitação, observando o texto do Art. 3º do Decreto nº 7.983, de 8 abril de 2013.

    - Deverá ser elaborada, previamente à emissão da ordem de serviço, para fins de avaliação dos custos e prazo de execução dos serviços, os seguintes documentos:

      - Memorial descritivo dos serviços e memória de cálculo dos quantitativos;

      - Planilha de orçamento com fontes de custos baseada no SINAPI;

      - Planilha com as composições analíticas de fontes não SINAPI, se for o caso;

      - Cronograma físico e cronograma físico-financeiro.

      - A relação de todos os serviços a serem executados em cada ordem de serviço serão listados e quantificados  único e exclusivamente pela fiscalização do contrato, cabendo a contratada informar o preço da tabela SINAPI vigente  bem como aplicar o desconto ofertado na licitação. Em caso de não constar o item na tabela SINAPI, consultar outra fonte de informação,conforme o item 4.3.5.1.

      - A contratada poderá sugerir a inclusão e exclusão de itens bem como  alterações   no quantitativo da planilha, para que a fiscalização avalie e aprove, dependendo da conveniência e oportunidade, não sendo de forma alguma, obrigatório a aceitação, por parte da fiscalização, às sugestões apresentadas pela contratada.

    - Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execução do serviço contratado deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Essa exigência vale também para os casos em que, excepcionalmente, as composições constantes na planilha não possuam referência em bases de dados oficiais. Deverão ser submetidas à FISCALIZAÇÃO uma listagem (pesquisa de mercado) com o mínimo de três cotações de preços de empresas do mercado local, sendo que deverá ser considerado a de valor médio, aplicando-se o desconto ofertado na licitação.

      - Deverá ser confeccionada planilha de fontes dos dados das precificações onde deverão estar informados, por item, de modo a ser verificado com clareza, qual a origem de cada composição. Deverá, também, ser confeccionada planilha de referência de Custos, na qual estarão relacionadas, analiticamente, todas as composições utilizadas que não pertençam ao sistema SINAP, atendendo ao Art.42 da Lei 13.303/2016;

      - Todos os documentos deverão ser entregues, em três vias impressas, devidamente assinadas por profissional habilitado com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (§ 4º do Art. 127 da Lei 12.309 de 09/08/2010) e em meio digital, em formato compatível com softwares livres e também no formato original do programa em que for gerado o arquivo.

        - Deverá constar do projeto básico a que se refere art. 42, inciso VIII, da Lei   13.303, de 2016, inclusive de suas eventuais alterações, a ART pelas planilhas orçamentárias, as quais deverão ser compatíveis com o projeto e os custos do sistema de referência, nos termos deste artigo.

      - As quantidades constantes da planilha orçamentária deverão estar fundamentadas na memória de cálculo. Deverá ser elaborada memória de cálculo da planilha orçamentária mencionando a metodologia utilizada na quantificação dos itens do orçamento de forma clara e objetiva.

  - Das Ordens de Serviços (OS)

    - A CONTRATADA deverá apresentar solução de atendimento eletrônico, para abertura e fechamento dos chamados com emissão das OS eletronicamente, sua respectiva aprovação, ou não, como também o acompanhamento das OS.

    - A CONTRATADA deverá apresentar, também, relatórios e históricos das OS abertas e fechadas, como também os descritivos de soluções dadas a cada uma das OS.

    - As ORDENS DE SERVIÇOS serão emitidas pela CONTRATANTE, de acordo com o grau de prioridade ou necessidade do serviço, de acordo com o seu modo de execução ou com sua finalidade e, serão classificadas em:

      - ORDENS DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS: Definem-se como emergenciais os serviços, como a próprio nome indica, os que não podem esperar, que devem ser executados em curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execução poderá ensejar no aumento dos transtornos e/ou prejuízos causados aos usuários das instalações. A título exemplificativo, a tabela seguinte elenca alguns serviços emergenciais que serão executados nesta contratação e que poderão ser objeto de solicitação futura:

        - Descrição das Ordens de Serviços Emergenciais

| 01 | Colagem de carpetes |
| --- | --- |
| 02 | Confecção de extensões |
| 03 | Conserto de descarga de vaso e de mictório |
| 04 | Correção de curto-circuito, verificação de falta de energia |
| 05 | Desentupimento de pia, mictório, vaso, tubulação |
| 06 | Instalação luminárias, circuitos elétricos |
| 07 | Manutenção de portões eletrônicos, janelas |
| 08 | Passagem de cabos |
| 09 | Substituição de torneiras, bóias, registros, troca de carrapetas, troca de reparos de válvulas |
| 10 | Troca de lâmpada, tomadas, reatores, interruptores, disjuntores. |
| 11 | Troca de sifão (pia), rabichos |
| 12 | Verificação de falta de água, detecção e eliminação de vazamentos (torneira, chuveiro, tubulações) |

- As ordens de serviços emergenciais deverão ser iniciadas em até 60 (sessenta) minutos, a contar do envio da solicitação, ou no prazo definido pela Fiscalização.

- Iniciado o atendimento emergencial, a intervenção deverá ser concluída o mais rápido possível, objetivando minimizar os transtornos/prejuízos causados aos usuários. Para tanto, a CONTRATADA deverá providenciar, com antecedência, kits de ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos emergenciais, especialmente nas áreas de hidráulica e eletricidade.

- A demora para dar início ou para concluir os atendimentos emergenciais e ordinários por falta de ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades técnicas do profissional deverá ser comunicada pela Fiscalização de imediato à CONTRATADA e posteriormente, à Administração em relatório para as providências cabíveis.

- A lista anterior de serviços emergenciais não é exaustiva e poderá ser solicitada pela Administração outros serviços, de acordo com as tabelas SINAPI.

      - ORDENS DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS: Definem-se como ordinários os serviços que poderão ser programados para execução até as 18h00min do dia seguinte da sua solicitação não necessitando, portanto, de atendimento imediato. Outro fator que justifica um intervalo maior para a conclusão desses serviços é a necessidade de aquisição de materiais específicos para sua conclusão. A título exemplificativo, a tabela seguinte elenca alguns serviços ordinários que serão executados nesta contratação e que poderão ser objeto de solicitação futura:

        - Descrição das Ordens de Serviços Ordinários

| 01 | Fixação de portas e prateleiras de armários |
| --- | --- |
| 02 | Fixação de quadros, molduras, tanques, suportes |
| 03 | Fixar papeleiras, porta-copos e saboneteiras |
| 04 | Instalação de canaletas, tomadas, confecção de extensão |
| 05 | Instalação de eletrocalhas |
| 06 | Instalação de lâmpadas, reatores, refletores, placas |
| 07 | Instalação de luminárias de emergência |
| 08 | Instalação de molas de portas, substituição de fechaduras, dobradiças, trincos |
| 09 | Instalação luminárias, prateleiras |
| 10 | Limpeza de caixas de recalque |
| 11 | Limpeza de grelhas, ralos e calhas |
| 12 | Pintura de parede, teto e piso |
| 13 | Pintura de tubulação de esgoto, incêndio e água potável |
| 14 | Regular porta, janela |
| 15 | Remanejamento de luminárias |
| 16 | Reparo em piso laminado |
| 17 | Reparo no forro de gesso, pinturas e rodapés |
| 18 | Reparo no forro, meio fio e calçadas |
| 19 | Substituição de torneiras, chuveiros, tubulações, ducha higiênica |
| 20 | Troca de assento de vaso, sifão (pia) |

- A lista anterior de serviços ordinários não é exaustiva e poderão ser solicitados pela Administração outros serviços, de acordo com as tabelas SINAPI.

- Quando a ordem de serviço ordinário necessitar da aquisição de materiais específicos para sua conclusão, a Fiscalização poderá fixar prazo diferenciado para a execução da ordem de serviço, que deverá ser consignado no ato da emissão da OS ou posteriormente, a pedido da CONTRATADA.

      - ORDENS DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS – Definem-se como específicos os serviços que demandam a intervenção de mais de um profissional de áreas afins, tais como: alvenaria, pintura, eletricidade, hidráulica, dentre outras; ou nos casos em que os serviços e/ou materiais requeridos em face de determinada demanda afeta ao objeto da contratação não figurarem nas tabelas SINAPI, de modo que os respectivos orçamentos não possam ser referenciados por uma destas tabelas, devendo os custos serem aferidos pela média de preços do mercado. A título exemplificativo, a tabela seguinte elenca alguns serviços específicos que serão executados nesta contratação e que poderão ser objeto de solicitação futura:

        - Descrição das Ordens de Serviços Específicos

| 01 | Assentamento de pisos emborrachados, cerâmicos e porcelanato |
| --- | --- |
| 02 | Automação de portões, Instalação de portas, grades e gralhas |
| 03 | Confecção de paredes de gesso acartonado (dry hall) |
| 04 | Conserto de bombas de sistema de combate a incêndios |
| 05 | Conserto de sistema SPDA |
| 06 | Demolição de paredes, pisos e calçadas |
| 07 | Impermeabilização de caixas d’água subterrâneas |
| 08 | Instalação de bombas de recalque |
| 09 | Instalação de divisórias com revestimento acústico |
| 10 | Instalação de forro de gesso e de forro mineral |
| 11 | Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar |
| 12 | Instalação de placas de granito, mármore, carpetes |
| 13 | Instalação de portas, portais, alisares, fechaduras e janelas |
| 14 | Instalação e remoção de divisórias |
| 15 | Pintura de fachadas, meio fios e pisos cimentado |
| 16 | Pintura de teto, salas e paredes |
| 17 | Manutenção nas salas de Reuniões, Auditório, Gabinete, copas e banheiros |
| 18 | Reparos de telhado, calçadas e pisos |
| 19 | Serviços de impermeabilização |
| 20 | Substituição de quadros elétricos, reparos na rede elétrica |

- A lista anterior de serviços específicos não é exaustiva e poderão ser solicitados pela Administração outros serviços, de acordo com as tabelas SINAPI.

- As ordens de serviços específicas deverão ser iniciadas no prazo definido pela Fiscalização.

    - As ordens de serviços emergenciais e ordinárias dispensam a etapa de orçamento prévio para a execução dos serviços. No entanto, os custos de cada intervenção com serviços e materiais deverão ser demonstrados à CONTRATANTE, para análise, preferencialmente no mesmo dia da conclusão dos serviços, ou até na segunda-feira da semana subsequente à execução das ordens de serviços, quando serão avaliados pelo gestor/fiscal.

  - Das normas técnicas

    - Os materiais empregados e os serviços executados, de manutenção, deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

      - Normas da ABNT.

      - Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP.

      - Normas das concessionárias de serviços públicos.

      - Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção.

      - Código de Edificações dos respectivos Municípios onde se encontram as Unidades da CODEVASF.

      - Regulamentos do Corpo de Bombeiros da Bahia-BA.

      - Instrução Normativa SLTI/MPOG nº01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

    - Todos os materiais a serem empregados serão novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou econômica, devendo ser submetidos amostras à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do seu emprego.

  - Das ações de responsabilidade ambiental

    - Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos órgãos competentes.

    - Em se tratando de área de preservação, os serviços deverão ser pautados também segundo o plano de manejo da área em questão.

    - Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que está definido em plano de manejo e, ainda o previsto abaixo:

      - Sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.

      - Sejam observados, quando possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

      - Os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

      - Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

      - Seja priorizado o uso exclusivo de lâmpadas de LED compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes.

      - Priorizar a utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção.

      - Comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execução dos serviços.

      - Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação.

      - Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.

      - Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada.

      - Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.

      - Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços.

      - Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados e os destine às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.

      - Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

      - Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

    - A qualquer tempo a CODEVASF poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

    - A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CODEVASF.

    - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes e plano de manejo.

    - Caberá à CONTRATADA providenciar a devida licença ambiental das manutenções no órgão ambiental competente.

  - Das subcontratações

    - Não será permitida a subcontratação dos serviços para execução do objeto dessa licitação.

  - Do preposto

    - A CONTRATADA deverá instalar e manter sede, filial ou escritório com preposto legalmente constituído para responder pela empresa e com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes ao objeto a ser contratado.

      - A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, a comunicar formalmente à CODEVASF o endereço, telefone, e-mail e dados do preposto e da sede, filial ou escritório.

    - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela respectiva Fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente junto à 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração de que deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

    - Não será permitida a participação de empresas:

    - Sob a forma de consórcio nem a subcontratação para a execução do objeto deste contrato, exceto nas condições já estabelecidas no Termo de Referência.

    - Cujo estatuto ou contrato social vigente registrado na junta comercial competente, bem como no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB, não inclua o objeto deste Termo de Referência.

    - Na fase de habilitação a licitante de melhor oferta deverá comprovar que possui patrimônio líquido equivalente a no mínimo 10% do valor estimada da contratação.

- DA PROPOSTA

7.1 Deverá constar na proposta, Anexo II (Modelo de Proposta):

7.1.1. Razão social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, banco, agência e número da conta bancária da empresa proponente;

7.1.2. O percentual de desconto ofertado para o item.

7.1.3. Regime de incidência. No caso do regime ser não-cumulativa, o licitante deverá apresentar os percentuais cotados para PIS e para COFINS, juntamente com a apresentação da DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) dos últimos 12 meses.

7.1.4. Detalhamento do BDI para prestação dos serviços estruturais de manutenção do prédio – ANEXO III; devendo ser observado o valor máximo orçado pela Codevasf de 30,51%, ver em anexo VI.

7.2. Não serão aceitas propostas com percentual de desconto de valor igual a zero.

# DA VISTORIA

  - Não se exigirá que o licitante realize vistoria do (s) do (s) local (is) de realização dos serviços. Entretanto, futura manifestação quanto às dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Caso a licitante deseje fazer a vistoria, esta deverá ter agendada a data e horário com o setor responsável (2ª/GRA), pelo telefone (77) 3481-8066/8067.

# PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 12(doze) meses, contado a partir da data de assinatura da Ata, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União.

  - O prazo de execução de cada ordem de serviço será de acordo com os índices de produtividade definidos na Tabela SINAPI para os serviços a serem executados.

    - Nos casos em que a tabela SINAPI não oferecer índices de produtividade, o prazo de execução da ordem de serviço será apresentado no cronograma citado no subitem 4.3.6.4, devendo ser aprovado pela Fiscalização.

  - Quando a licitante convocada não assinar o instrumento no prazo e nas condições estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para sua assinatura, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

# DO PAGAMENTO

  - O pagamento dos serviços objeto deste Termo de Referência será feito da seguinte forma:

    - A CONTRATADA deverá apresentar recibo, para fins de liquidação e pagamento.

    - A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à execução dos serviços caberá ao fiscal do contrato ou a outro funcionário designado para esse fim.

    - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura e dos documentos comprobatórios da condição de habilitação no momento da contratação ao protocolo da Sede da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, considerando os serviços contratados pela CODEVASF no período.

      - Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar à CODEVASF, juntamente com a nota fiscal/fatura, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, da documentação a seguir relacionada referente ao serviço prestado:

      - Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;

      - Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

      - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

      - Certidão Negativa de Débito da Fazenda Federal;

      - Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA; e

      - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

      - Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “e” poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.

      - Constatando-se alguma incorreção nesses documentos ou qualquer outra circunstância que desaconselhe seu pagamento, o prazo será contado a partir da respectiva regularização.

      - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e documentação discriminada no subitem 8.1.3.1., sem que isso gere direito de reajustamento de preços ou correção monetária.

    - A não apresentação da documentação de que trata o subitem 8.1.3.1. no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua solicitação pela fiscalização, poderá ensejar a rescisão do contrato.

    - À CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os serviços foram executados em conformidade com as especificações CONTRATADAs.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 0,5% a. m. (meio por cento ao mês), ou 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

      - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

    - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.

    - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

# CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

  - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

    - EMPRESA

      - Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto.

      - Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a licitante tenha executado serviços similares de porte e complexidade ao objeto deste Termo de Referência

    - PROFISSIONAL

      - Atestado(s) de capacidade técnica, do profissional registrado, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT ou documento similar emitido pelo Conselho profissional competente, comprovando a execução de serviços.

      - Definem-se como serviços similares: construção de edificações em alvenaria cerâmica, execução de instalações hidrossanitárias, execução de instalações elétricas, execução telhados em telha cerâmica ou de fibrocimento.

      - Deverão constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica registrados no Conselho Profissional, os seguintes dados:

- Local de execução;

- Nome da contratante e da contratada;

- Nome (s) do(s) responsável (eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional (is); e,

- A relação das obras/serviços executados.

    - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional habilitado no campo da engenharia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado serviço relativo ao objeto deste Termo de Referência.

      - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O sócio;

- O detentor de contrato de prestação de serviço.

      - A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada de anuência deste, e sua indicação para coordenar os serviços, objeto deste edital.

        - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma.

# DAS COMPETÊNCIAS

  - DA CODEVASF

    - Além das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos, deve:

      - Permitir acesso do preposto da CONTRATADA às suas dependências para tratar de assuntos relacionados à execução contratual.

      - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou por seus prepostos.

      - Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.

      - Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por funcionários designados.

      - Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

      - Efetuar a inspeção dos serviços com a finalidade de verificar a adequação do mesmo em relação ao contratado.

      - Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com o contrato a ser celebrado.

      - Disponibilizar esclarecimentos e cópias das normas internas da CODEVASF relativas aos serviços a serem contratados, quando formalmente solicitados.

      - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessárias à execução dos serviços.

      - Ceder à CONTRATADA, quando necessário, espaço para execução dos serviços, ficando a mesma responsável pelo seu zelo e posterior desocupação, nas mesmas condições que lhe foi cedido.

  - DA CONTRATADA

    - Além das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos, deve:

      - Comunicar de forma documentada e assinada, qualquer alteração contratual, a qual dependerá da concordância da CONTRATANTE.

      - Comunicar de forma documentada e assinada qualquer fato superveniente na prestação do serviço contratado.

      - Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista.

      - Acatar as orientações do Gestor/Fiscal do contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

      - Prestar esclarecimento à CODEVASF sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços contratados.

      - Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato.

      - Refazer os serviços que, a juízo da Fiscalização, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

      - Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços quando necessárias.

      - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

      - Executar os serviços contratados e solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego adequado.

      - Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo com as especificações desse Termo de Referência e melhores práticas aplicadas, além da rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela CONTRATANTE, bem como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à perfeita execução dos serviços, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

      - Atender com prioridade as solicitações da CONTRATANTE, garantindo a execução dos serviços com qualidade, presteza e agilidade.

      - Não aplicar materiais/serviços não especificados sem prévia autorização do fiscal do contrato.

      - Responsabilizar-se por serviços executados pelas oficinas por ela credenciadas.

      - Facilitar à CODEVASF a fiscalização dos serviços prestados.

      - Responsabilizar-se única, integral e diretamente pelos serviços contratados e obrigações assumidas, nos termos deste instrumento e da legislação vigente.

      - Cumprir e fazer cumprir os dispostos nos normativos e Legislação Nacional que regem a matéria objeto deste Termo de Referência.

      - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as taxas e impostos relativos a essa contratação.

      - Manter os profissionais indicados para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional como partícipes dos serviços objeto deste Termo de Referência, admitindo-se a substituição somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

      - Submeter à CODEVASF, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CODEVASF.

      - Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA.

      - Substituir, sempre que exigido pela CODEVASF e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios.

      - Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados à CODEVASF ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências da CODEVASF, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 8.666/93.

      - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a CODEVASF, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados.

      - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.

      - Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato.

      - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

      - Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

      - Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço.

      - Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico escrito, assinado pelo Responsável Técnico, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações:

- Descrição dos serviços realizados.

- Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços.

      - Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado na CODEVASF.

      - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CODEVASF.

      - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art.  69, inc. IX da Lei nº 13.303/2016, inclusive as condições de cadastramento no SICAF, o qual será observado mensalmente, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

      - Fornecer, além do uniforme, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor

      - Os empregados da contratada que forem executar serviços de eletricidade e altura deverão ter o Curso NR-10 e NR-35. Os custos com essas capacitações correrão todas por conta da contratada.

      - Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços.

      - Não vincular, sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento efetuado pela CODEVASF.

      - Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados à CODEVASF a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de responsabilidade técnica – RRT.

      - Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome.

      - Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização da CODEVASF.

      - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

      - Os serviços deverão ser executados por mão de obra devidamente qualificada e regularmente contratada, conforme as normas trabalhistas aplicáveis. Deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas neste Termo de Referência, bem como às contidas nas disposições legais e normativas cabíveis que dispuserem sobre conservação de fachadas, sobre gotejamento irregular de aparelhos de ar condicionado, nos Decretos Estaduais que regulamentem o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, bem como nas Leis Estaduais que dispuserem sobre instalação de para-raios, que dispuserem sobre limpeza e higienização dos reservatórios de água, e na Lei que dispuser sobre limpeza e inspeção de ar condicionado, entre outras.

      - A CONTRATADA deverá cumprir, rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas legais e regulamentares pertinentes aos serviços executados.

      - A CONTRATADA deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

# VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

  - Valor global estimado para a contratação do Objeto é de R$ 424.588,40 (quatrocentos e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

    - Os preços ajustados já levam em conta todos os custos diretos e indiretos, inclusive, encargos, impostos, taxas, licenças, e outras despesas que incidam ou venham a incidir na execução do objeto deste Termo de Referência.

    - O preço será o apresentado na proposta adjudicada, incluindo todas as despesas necessárias à execução dos serviços, observadas as exigências deste Termo de Referência e seus Anexos.

    - Os preços unitários deverão ser completos abrangendo além da boa prestação dos serviços, tributos, despesas indiretas, lucro, encargos, enfim tudo mais que possa contribuir para a composição do custo final da execução do objeto, conforme exigências contratuais, não sendo admitido pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas.

  - O Objeto a ser licitado será agregado em apenas um Item, devendo as licitantes apresentar propostas conforme quadro a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO ANUAL DA CODEVSF (em R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O VALOR ORÇADO DA CODEVASF (EM (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas edificações da 2ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. | R$ 424.588,40 (quatrocentos e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). | _____ % |
| Valor Global após aplicação do desconto ofertado |  |  | R$ _____,__ (____________) |

  - O critério de julgamento da licitação será o Maior Percentual de Desconto ofertado sobre o valor orçado da licitação, percentual esse que será aplicado sobre as tabelas do SINAPI referente à unidade da federação do estado da Bahia, do mês vigente, quando da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

# FISCALIZAÇÃO

  - A execução dos serviços objeto desse Termo de Referência será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

    - O responsável pela gestão do contrato será a Gerência Regional de Administração e Suporte Logístico (2ª/GRA).

    - O responsável pelo apoio à fiscalização dos serviços a serem contratados será a Gerência Regional de Infraestrutura/Unidade Regional de Estudos e Projetos (2ª/GRD/UEP).

  - Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.

    - A CONTRATADA deverá instalar e manter sede, filial ou escritório com preposto legalmente constituído para responder pela empresa e com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes ao objeto a ser contratado.

      - A CONTRATADA se obriga, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, a comunicar formalmente à CODEVASF o endereço, telefone, e-mail e dados do preposto e da sede, filial ou escritório.

  - Compete ao fiscal:

- Verificar e aceitar notas fiscais/faturas extraídas pela CONTRATADA ou recusá-las, quando inexatas;

- Fazer inspeções e aprovar os serviços prestados;

- Sustar a execução dos serviços, total ou parcialmente, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização;

- Verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada penalidade contratual;

- Propor aplicação de multa pelo não cumprimento de cláusula contratual. A Fiscalização informará à CODEVASF quanto ao fato, instruindo o seu relatório com documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor;

- Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

- A omissão da fiscalização em qualquer circunstância não eximirá a adjudicatária da total responsabilidade pela boa execução do objeto do contrato.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pelo Fiscal do Serviço e/ou Gestor do Contrato.

  - Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CODEVASF, e que não tenham sido autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à CONTRATADA qualquer alegação em contrário.

  - O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:

    - PROVISORIAMENTE: em até 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de vistoria pela Fiscalização.

    - DEFINITIVAMENTE: em até 90 (noventa) dias contados da vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

  - Se após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do RECEBIMENTO DEFINITIVO será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.

  - Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia mínima de 5 (cinco) anos, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.

  - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

  - O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto para o serviço.

# DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

  - O percentual de desconto será fixo e irreajustável.

  - As atualizações dos preços praticados serão consideradas nas atualizações ocorridas nas Planilhas de Preços, publicadas mensalmente nas Tabelas do SINAPI, pela Caixa Econômica Federal.

# FONTE DE RECURSO

  - As despesas com a execução dos serviços correrão à conta de recurso (s) do (s) seguinte (s) programa (s) de trabalho:

# 04.122.0032.2000.0001	Administração da Unidade – Nacional

# 15.244.2217.7k66.0001	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional

# 15.244.2217.7k66.0020	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Nordeste

# 15.244.2217.7k66.0029	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No estado da Bahia

20.608.2217.2819.0029	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura

# DAS MULTAS

18.1     Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções previstas em Lei.

18.2.	Nos casos de inexecução parcial dos serviços/fornecimentos, por culpa exclusiva da contratada, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

18.3.	Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do serviço ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da contratada, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-financeiro para o período;

Grau 04 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade

Inadimplências	Grau de Penalidade

a)	Pelo não atendimento à determinação estipulada pela fiscalização, no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à contratada através do registro no Diário de Obras ou no Livro de Ocorrências ou por outro documento escrito.

b)	Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c)	Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalização a documentos, materiais e canteiros de obras.

d)	Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico do serviço, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita pela fiscalização.

e)	Pelo atraso na conclusão do serviço, em conformidade com o prazo contratado ou aditado.

18.4.	Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela fiscalização, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

18.5.	Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte.

a)	A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;

b)	Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c)	Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocação;

d)	Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à Unidade Regional de Finanças da CODEVASF – 2ª/GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

18.6.	O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional, que procederá ao seu exame.

18.7.	Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

18.8.	Em caso de revelação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a revelação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

18.9.	Caso o Comitê de Gestão Executiva-2ªCOGEX, mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

# DAS GARANTIAS

  - Da garantia de execução

    - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

    - A garantia de execução do contrato deverá ter validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

    - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a “Caução de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

    - A caução em espécie deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

    - O depósito da caução deve ser integralizado até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração, contados a partir da data da assinatura do contrato. A CONTRATADA deverá encaminhar documento comprovando a integralização da caução na forma solicitada à Fiscalização do contrato, à 2ª Assessoria Jurídica Regional da CODEVASF (2ª/AJ) e à 2ª Gerência de Administração e Suporte Logístico/Unidade Regional de Finanças (2ª/GRA/UFN), Telefones (77) 3481-8014 e 3481-8064, respectivamente.

    - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, nas formas previstas em lei, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF, caso haja:

- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

- Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

- Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber;

- Demais situações de rescisão previstas em lei por culpa da CONTRATADA.

    - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

    - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

    - O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

    - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CODEVASF com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

    - Será considerada extinta a garantia:

19.1.1.2           Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

19.1.1. Após 90 (noventa) dias do término da vigência contratual, sendo que esse prazo poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.

    - A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

    - Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos após o término de vigência do contrato.

  - Da garantia dos serviços

19.2.1 A empresa CONTRATADA deverá garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

  - Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelos órgãos competentes.

  - Em se tratando de área de preservação, os serviços deverão ser pautados também segundo plano de manejo da área em questão.

  - Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que está definido em plano de manejo e, ainda o previsto abaixo:

  - Sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

  - Sejam observados, quando possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

  - Os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

  - Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

  - Seja priorizado o uso exclusivo de lâmpadas de LED e/ou fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

    - Priorizar a utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

    - Comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execução dos serviços;

    - Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação.

    - Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

    - Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

    - Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

    - Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

    - Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

    - Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre  resíduos sólidos; e

    - Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na                  Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

    - Sejam observados, quando possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

    - Os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

    - Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

    - Seja priorizado o uso exclusivo de lâmpadas de LED e/ou fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

    - Priorizar a utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;

    - Comprovar a origem da madeira a ser utilizada na execução dos serviços;

    - Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação.

    - Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

    - Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

    - Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

    - Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

    - Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

    - Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e

    - Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

# DAS NORMAS TÉCNICAS

    - 21.1 Os materiais empregados e os serviços executados, de manutenção, deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

    - 21.2 Normas da ABNT;

    - 21.3 Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP;

    - 21.4 Normas das concessionárias de serviços públicos.

    - 21.5 Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção;

    - 21.6 Código de Edificações Distrito Federal – Lei Nº 2.105, de 8 de outubro de 1998;

    - 21.7 Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;

    - 21.8 Instrução Normativa SLTI/MPOG nº01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

# ANEXOS

- Anexo I: Justificativa

- Anexo II: Modelo de Proposta

- Anexo III: BDI de Serviço

- Anexo IV: Ordem de Serviço de Manutanção Predial e Reformas

- Anexo V: Declaração de Visita

- Anexo VI: BDI da Codevasf

- Anexo VII: Detalhamento dos Encargos Sociais

Bom Jesus da Lapa - BA, 04 de novembro de 2021.

Marcelo Antônio Queiroga Cristino Santos

Gerente de Administração - 2ª/GRA- Decisão nº 1587/2017

ANEXO I - JUSTIFICATIVA

Intervalo de Lanches:  O intervalo mínimo de lances do item  será de 0,2% (zero vírgula dois pontos percentuais)

Critério de Julgamento: Maior Percentual de Desconto Ofertado

Permite Participação de Consórcios: Não: A logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, motivo pelo qual não há justificativa plausível para a formação de consórcios.

Critério de Julgamento: Maior Percentual de Desconto Ofertado.

Divulgação do IRP: Não poderá ser feito a divulgação do IRP. A estimativa de  custo do contrato foi feita com base em dados  específicos das edificações da Codevasf, não tendo como outro órgão participar da licitação.

Adesão de Não Participantes: Não Será permitida a adesão de entes não participantes visto que teremos apenas um item licitado e não há possibilidade de aderir a 50% desse item. No referido item consta um lote que engloba a Sede da 2ªSR, 2ªEGU, 2ªUBA, 2ªEIR, 2ªCIX e Casa de Hóspedes, dos quais não temos condições de quantificar e especificar os serviços a serem executados.

Indicação do Gestor da Ata de Registro de Preços:  O Gestor da Ata de Registro de Preços será o Analista em Desenvolvimento Regional  João Luiz Volpato Pazin, cadastro 118110-6.

Projeto Executivo: O projeto executivo será elaborado pelo fiscal do contrato  a partir do surgimento de demanda de execução de serviços nas edificações da Codevasf-2ªSR.

Justificativa do valor estimado: A Lei de Sitter ou Lei dos Cinco, gráfico a seguir, interpreta a evolução progressiva de custos de manutenções. Observa-se que quando a manutenção é racionalizada desde o projeto os custos são menores. Quando a manutenção ocorre somente na fase de uso, os custos são maiores (t3 e t4).

Justificativa para realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com sistema de Registro de Preços: Entendemos ser possível a realização dessa licitação na modalidade em questão, apoiados no entendimento adotado no Acórdão nº 2472/2011 – Plenário do TCU, Rel. Min. Augusto Nardes , o qual, dentre outras situações, julgava também a adequação do objeto ao regime de contratação. O Relator diz: “Serviços de operação e manutenção predial, preventiva e corretiva, não apresentam complexidade, possuindo padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos de forma precisa e suficientemente clara, por meio de especificações usuais no mercado, sendo enquadrados como serviços comuns e, portanto, passíves de licitação mediante pregão”. Em outro Acórdão do TCU, nº 1381/1018/2018 Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues é dito que: “É cabível o registro de preços para a contratação de serviços de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira, a exemplo dos serviços de manutenção e conservação de instalações prediais...”

Fig. 1 - Lei de evolução de custos (SITTER, apud HELENE 1992).

Importante destacar, também, que os custos com manutenções preventivas são menores que os das corretivas. Eis aqui um dos pontos de viabilidade no investimento na manutenção.

A Instrução Normativa RFB n. 1700, de 14 de março de 2017, da Secretaria da Receita Federal (SRF), em seu anexo III, prevê uma depreciação linear ao longo de 25 anos para atingir o esgotamento da vida útil de um imóvel, o que corresponde a uma taxa de 4% ao ano.

Desta forma, em tese, para mantermos o valor do imóvel constante deveríamos    aplicar um gasto de manutenção e atualização anual com taxa correspondente. No entanto, este raciocínio não é totalmente correto, pois a depreciação não se resume a degradação do imóvel pela não manutenção ao longo do tempo, mas também pela obsolescência decorrente do tempo e das inovações tecnológicas em materiais e equipamentos.

Ressalte-se que vários fatores interferem na depreciação do imóvel, a exemplo do modo de vida da sociedade que é dinâmico e mutável ao longo do tempo, principalmente quando se trabalha com prazos mais longos. Outro fator que também interfere nesta tese é a questão que, mesmo após 25 anos muitos imóveis mantém um valor residual considerável, estando ainda em plenas condições de uso. Esta sobrevida advém de diversos fatores, sendo com certeza um deles, a manutenção aplicada ao longo do tempo. Considerando o valor dos imóveis da CODEVASF captados em diferentes fontes de dados e, aplicando sobre esse valor o percentual de 4% (previsto na Instrução Normativa RFB nº 1700, de 14 de março de 2017), acrescentando ainda um percentual de obsolescência de 40%  devido ao tempo de construção das edificações, tem-se o valor máximo estimado para manutenção das Unidades da CODEVASF, conforme planilha abaixo.

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

A Empresa (NOME DA EMPRESA)	,

tributada pelo regime de incidência	(cumulativa/não-cumulativa) e	localizada à		,	telefone:

,	e-mail:	 	,	representada	pelo	Sr.

,   Cargo:	, propõe prestar os serviços estipulados no Edital, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, utilizando o percentual de desconto de

% (	) sobre os preços da tabela do SINAPI.

As Empresas com incidência não-cumulativa deverão informar ainda os percentuais cotados para o PIS e para a COFINS e a apresentação do DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) dos últimos 12 meses.

| ITEM | DESCRIÇÃO | Municípios das instalações do CODEVASF | PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DO SINAPI (EM %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas edificações da 2ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Bahia/BA | % |

Cidade – (UF), .......de	de 2021.

NOME/ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

CPF

CARIMBO DA EMPRESA

# ANEXO III – BDI DE SERVIÇO

MODELO

ANEXO IV – ORDEM DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS

OS NÚMERO:	Nota de Empenho nº

DATA DE EMISSÃO:	/	/

FISCAL DO CONTRATO:

REQUISITANTE DO SERVIÇO:

LOCAL DA EXECUÇÃO:

SERVIÇO A SER EXECUTADO

( ) Emergencial

( ) Plano de manutenção-PM – Indicar item do plano (	)

| ITEM | COD SINAPI | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO:

TEMPO GASTO PARA EXECUÇÃO:

DOCUMENTOS ANEXOS:

Recibo da Contratada:

Ass/Carimbo do fiscal do contrato	Ass.por extenso

Data:	/	/

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE VISITA

EMPRESA:

CNPJ:	TELEFONE:	_

ENDEREÇO:

Declaro ter vistoriado os locais onde serão executados os serviços de manutenção predial, inteirando-me por completo das condições estipuladas no edital no	/	e especificações técnicas desta licitação.

,	_________________,       de______	        de 2021.

Nome, assinatura e número de identidade do representante da LICITANTE

# ANEXO VI – BDI CODEVASF

# ANEXO VII – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |  |  |  |  |  |  |
| 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA. |
| GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DO OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), NAS EDIFICAÇÕES DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | HORISTA | MENSALISTA |
| A | GRUPO A |  |  |  | % | % |
| A1 | INSS |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI |  |  |  | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI |  |  |  | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA |  |  |  | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE |  |  |  | 0,60% | 0,60% |
| A5 | Salário Educação |  |  |  | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  |  | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS |  |  |  | 8,00% | 8,00% |
| A9 | Seconci |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| SUBTOTAL DE "A" |  |  |  |  | 16,80% | 16,80% |
| B | GRUPO B |  |  |  | % | % |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  |  | 17,97% | Não incide |
| B2 | Feriados |  |  |  | 3,97% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade |  |  |  | 0,88% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário |  |  |  | 10,90% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade |  |  |  | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas |  |  |  | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas |  |  |  | 2,03% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  |  | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas |  |  |  | 9,21% | 7,04% |
| B10 | Salário Maternidade |  |  |  | 0,03% | 0,03% |
| SUBTOTAL DE "B" |  |  |  |  | 45,90% | 16,77% |
| C | GRUPO C |  |  |  | % | % |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  |  | 5,40% | 4,13% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas |  |  |  | 4,25% | 3,25% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  |  | 3,72% | 2,85% |
| C5 | Indenização Adicional |  |  |  | 0,45% | 0,35% |
| SUBTOTAL DE "C" |  |  |  |  | 13,95% | 10,68% |
| D | GRUPO D |  |  |  | % | % |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  |  | 7,71% | 2,82% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  |  | 0,45% | 0,35% |
| SUBTOTAL DE "D" |  |  |  |  | 8,16% | 3,17% |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 84,81% | 47,42% |