NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

Resposta à consulta formulada pelo Sr. Luiz Paulo Sodré de Jesus (FORTLEZ), enviada via e-mail no dia 07/06/2022 às 17h39min.

A consulta refere-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 01/2022, que tem por objeto a Sistema de Registro de Preços para fornecimento, transporte, carga e descarga de reservatórios de água, visando atender demandas de municípios, associações, cooperativas e de outras ações na área de atuação da CODEVASF, no Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

QUESTIONAMENTO 01:

A empresa FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.921.911/0001-05, sito na VIA AXIAL, S/N, POLO PETROQUÍMICO, CAMAÇARI, BA, CEP: 42816- 010, por intermédio de seu representante o Sr. Luiz Paulo Sodré de Jesus, portador da Carteira de Identidade nº 1.235.135/ES e do CPF nº 046.652.397-11, solicita esclarecimento referente ao pregão em epígrafe conforme abaixo.

Consta os itens no edital com as seguintes descrições:

| Reservatórios – Fibra de vidro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 5.000 litros – com logomarca da CODEVASF. | UN | 4.500 |
| 4 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 5.000 litros – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para MEe EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Item 3). | UN | 500 |
| 5 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 10.000 litros – com logomarca da CODEVASF. | UN | 900 |
| 6 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 10.000 litros – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para MEe EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Item 5). | UN | 100 |
| 7 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 15.000 litros – com logomarca da CODEVASF. | UN | 450 |
| 8 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 15.000 litros – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para MEe EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Item 7). | UN | 50 |
| 9 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros – com logomarca da CODEVASF. | UN | 90 |
| 10 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros – com logomarca da CODEVASF. Cota de até 25% - Exclusivo para MEe EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Item 9). | UN | 10 |

PERGUNTAMOS: Entendemos que podemos ofertar produtos de qualidade similar ou superior ao solicitado, como os produtos relacionados abaixo. Está correto nosso entendimento? Os Reservatórios fabricados no material POLIETILENO (PE) são de qualidade superior aos fabricados em Fibra de Vidro nos quesitos (i) Volume nominal útil; (ii) Volume efetivo; (iii) toxidades (polietileno isento de contaminantes); (iv) espessura 100% inspecionada; (v) matéria prima 100% virgem; dentre outros. Destarte, propomos ao ilustre órgão ofertar o produto descrito na tabela abaixo, diga-se de qualidade superior, ao constante no termo de referência do Edital em epígrafe, garantindo a qualidade e os preços estimados durante a vigência da Ata, em caso de eventual arrematação dos itens informados.

Para os itens de 3 a 8 a caixa aberta conforme abaixo:

E e para as caxias de 20.000 litros o produto abaixo (itens 9 e 10):

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Sr. Luiz Paulo Sodré de Jesus (FORTLEZ).

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 do Edital nº 01/2022 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, o empregado ARNALDO DANTAS DE ARAÚJO FILHO, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

“Para todos os itens da planilha orçamentária, informamos que os licitantes podem ofertar produtos de qualidade similar ou superior ao especificado, porém, no caso dos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, o material de fabricação das caixas de água deve ser fibra de vidro (PRFV).”.

Bom Jesus da Lapa – BA, 09/06/2022.

Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000484/2022-84-e.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações

CODEVASF – 2ª SR