NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

Resposta à consulta formulada pelo Sr. Felipe Bachmann (TREND ENERGY), enviada via e-mail no dia 30/08/2022 às 13h36min.

A consulta refere-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 06/2022, que tem por objeto o Sistema de Registro de Preços para Fornecimento de máquinas de solda termofusão, hidrômetros, chaves de partida eletrônica soft starter, motores elétricos trifásicos transformadores trifásicos à óleo e aparelhos de ar condicionado, visando atender demandas dos perímetros públicos de irrigação, no estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf.

QUESTIONAMENTO 01:

“Prezado Pregoeiro, bom dia,

Solicito o seguinte esclarecimento acerca do Pregão Eletrônico supracitado: Qual tensão devemos considerar para os motores 21 a 25, pois no edital e no termo de referência está 220/380V, porém na especificação técnica está 220/380/440V.

No aguardo de sua resposta,”

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Sr. Felipe Bachmann (TREND ENERGY).

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 do Edital nº 06/2022 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, o empregado ANDERSON MACHADO SANTOS, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

“Deverá ser seguida a especificação do TR, motores dos itens 21 (75 Cv), 22 (100 CV), 23 (125 CV), 24 (150 CV) e 25 (175 CV) deverão ter as tensões 220/380 V. O único motor que deverá ter a tensão de 220/380/440 V é o motor de 200 CV (item 26).”

Bom Jesus da Lapa – BA, 02/09/2022.

Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.001088/2022-74-e.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações

CODEVASF – 2ª SR