NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022

Resposta à consulta formulada por SANEAMENTO REPRESENTAÇÕES, enviada via e-mail no dia 21/12/2022, às 09h02min, referente ao edital do Pregão Eletrônico nº 29/2022, que tem por objeto o fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e equipamentos de aqüicultura e pesca e outras atividades, visando atender as demandas de municípios, associações, cooperativas e de outras ações na área de atuação da Codevasf, no estado da Bahia, sob a jurisdição da 2ª Superintendência Regional.

QUESTIONAMENTO:

“Para necessária e correta cotação do item 12 – constante do pregão referenciado, pedimos favor nos informarem o seguinte dado:

Qual a altura manométrica requerida para os equipamentos a serem adquiridos?”

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezada Licitante,

SANEAMENTO REPRESENTAÇÕES,

Em atenção ao seu pedido de esclarecimento referente ao Edital nº 29/2022, o empregado MANOEL NICOLAU DE SOUZA NETO, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

A altura manométrica mínima requerida para o equipamento é de 10 metros (m.c.a.), com base em informações passadas por telefone pelo colega Antônio do Nascimento, chefe do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros de Xique-Xique - 2ª/CIX, local onde será utilizado o equipamento do item 12 (bomba-sumersa com motor de 2 cv - m.c.a. minimo de 8 metros; tubulação de recalque 50 mm; trifásica; vazão minima de 23 m³/hora. Garantia mínima de 12 meses).

Bom Jesus da Lapa – BA, 23/12/2022.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações

CODEVASF – 2ª SR