## Adm_Placa_Mob (hidden)
#REF! | [7 empty] | UNIDADE | REFERÊNCIA
#REF! | [7 empty] | un | SINAPI
[8 empty] | m² | SEINFRA-CE
|  |  |  | #REF! |  |  |  | m³ | DNIT-SICRO 2
#REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | km | TCPO
#REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | cj | JCA
|  |  |  | #REF! | [5 empty] | 15000
|  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
[8 empty] | t x km |  | #REF!
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO | [7 empty] | mês |  |  | 100000
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | mês
MÃO-DE-OBRA | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
#REF! | 16.3 | #REF! | SINAPI | 91677 | #REF! | #REF! | C
#REF! | 18.04 | #REF! | SINAPI | 90776 | #REF! | #REF! | C
#REF! | 19 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF! | C
#REF! | 19 | #REF! | SINAPI | 88284 | #REF! | #REF! | C
#REF! | 19 | #REF! | SINAPI | 88326 | #REF! | #REF! | C
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA C/LS [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
#REF! | 19 | #REF! | ORSE | 5896 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 1 | #REF! | SINAPI | 10775 | #REF! | #REF! | INS
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI [2] | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | VALOR | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF! |  | S/ REF. | S/C
#REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,20X2,00 M |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 74209/001 | un
MÃO-DE-OBRA | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
#REF! | 6.113 | #REF! | SINAPI | 88262 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
#REF! | 12 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO-DE-OBRA C/LS [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
#REF! | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4417 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 25.6 | #REF! | SINAPI | 4491 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4813 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 0.7 | #REF! | SINAPI | 5075 | #REF! | #REF! | INS
#REF! | 0.06 | #REF! | SINAPI | 94962 | #REF! | #REF! | C
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI [2] | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | VALOR | tipo | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | <=====VERIFICAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF!
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
#REF! | 12 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
CAMINHÃO CAVALO MECANICO C/CARRETA PRANCHA, CAPACIDADE DE 20 T (INCLUINDO MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO | 12 | #REF! | SINAPI | 91634 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | VALOR | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF! |  | S/ REF. | S/C
#REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | <===== VERIFICAÇÃO - MÁXIMO 2,66%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF!
Barracão de obra p/ alojamento/escritório, piso cimentado, paredes em compensado 10 mm, cobertura em telha fibrocimento 6 mm, incluso instalações hidráulicas/sanitárias e instalações elétricas e esquadrias reaproveitamento 5 vezeshidráulicas/sanitárias e instalações elétricas e esquadrias reaproveitamento 5 vezes |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE: | #REF!
|  |  |  | S/ REF. | S/C | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Auxiliar de serralheiro c/ encargos complementares | 0.07 | H | SINAPI | 88251 | 12.35 | 0.86 | C | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Carpinteiro de formas c/ encargos complementares | 6.34 | H | SINAPI | 88262 | 15.48 | 98.14 | C | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Eletricista c/ encargos complementares | 0.3 | H | SINAPI | 88264 | 15.9 | 4.77 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Serralheiro c/ encargos complementares | 0.07 | H | SINAPI | 88315 | 14.89 | 1.04 | C | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servente c/ encargos complementares | 7.03 | H | SINAPI | 88316 | 12.42 | 87.31 | C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.36 | H | SINAPI | 88309 | 15.56 | 5.6 | C | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Encanador c/ encargos complementares | 0.16 | H | SINAPI | 88267 | 15.54 | 2.49 | C | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 200.21
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Concreto fck=15 MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 600 L. AF_07/2016 | 0.015 | M3 | SINAPI | 94969 | 268.85 | 4.03 | C | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9" | 1.02 | M2 | COMPOSIÇÃO |  | #N/A | #N/A
Piso cimentado e=1,5cm c/ argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente | 1 | M2 | SINAPI | 73465 | 27.05 | 27.05 | C | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO
Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | 0.015 | M3 | SINAPI | 92873 | 128.4 | 1.93 | C | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,44 x 1,22m, e=10mm | 0.386 | #N/A | SINAPI | 1346 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas) | 0.214 | #N/A | SINAPI | 1607 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Disjuntor tipo nema, monopolar 10 até 30A | 0.0057 | #N/A | SINAPI | 2370 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 12,50cm (3 x 5") não aparelhada (p/forma) | 0.7 | #N/A | SINAPI | 4448 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Peça de madeira nativa/regional 7,5 x 7,5cm (3 x 3") não aparelhada (p/forma) | 0.9 | #N/A | SINAPI | 4491 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Prego polido com cabeça 18 x 30cm | 0.1 | #N/A | SINAPI | 5075 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Cadeado latão cromado H=35mm / 5 pino/ haste cromada H=30mm | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 5085 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Porta cadeado zincado oxidado preto | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 5088 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Telha de fibrocimento ondulada E=6mm, de 2,44 x 1,10m (sem amianto) | 0.318 | #N/A | SINAPI | 7194 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Vidro liso incolor 3mm - sem colocação | 0.023 | #N/A | SINAPI | 10490 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura 80 x 210 x 3,5cm | 0.0115 | #N/A | SINAPI | 10555 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tabua madeira 3A qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada | 0.25 | #N/A | SINAPI | 10567 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola) E=1/8" | 0.303 | #N/A | SINAPI | 10952 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30mm (1. 1/4") | 1.28 | #N/A | SINAPI | 11056 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2"x3", E= 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos | 0.0346 | #N/A | SINAPI | 2432 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Fechadura sobrepor ferro pintado chave grande | 0.0058 | #N/A | SINAPI | 11467 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Fio/cordão cobre isolado paralelo ou torcido 2 x 2, 5mm², tipo plastiflex pirelli ou equivalente | 0.536 | #N/A | SINAPI | 11891 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo silentoque pial ou equivalente | 0.023 | #N/A | SINAPI | 12128 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tomada sobrepor 2P universal 10A/250V, tipo silentoue pial ou equivalente | 0.022 | #N/A | SINAPI | 12147 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Soquete de porcelana base E27, fixo de teto para lâmpadas | 0.0461 | #N/A | SINAPI | 12296 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Luminária plafonier sobrepor aro/base metálica c/ globo esférico vidro leitoso boca 10 cm D=20 cm p/ 1 lâmpada incandecente, incl soquete porcelana | 0.0461 | #N/A | SINAPI | 3803 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Lâmpada fluorescente espiral branca 65 W, BASE E27 (127/220 V) | 0.15 | #N/A | SINAPI | 38192 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m | 0.024 | #N/A | SINAPI | 21127 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Caixa d'água de fibra de vidro 500 litros c/ tampa | 0.03 | #N/A | SINAPI | 11871 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Lavatório louça branca suspenso 29,5x39,0 cm ou equiv- padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 10425 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tubo PVC soldável EB-892 p/ água fria predial DN 25 mm | 0.37 | #N/A | SINAPI | 9868 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tubo de descida (descarga) externo PVC p/ caixa descarga externa - 40 mm x 1,60 m | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1031 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Caixa de descarga plástica, externa, completa com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação - capacidade 9 l | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1030 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório - padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 13415 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tubo PVC p/ esgoto predial DN 100 mm | 0.31 | #N/A | SINAPI | 9836 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6140 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Engate ou rabicho flexível plástico (PVC ou ABS) branco 1/2"x30 cm | 0.06 | #N/A | SINAPI | 6141 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Sifão plástico p/ lavatório p/ pia tipo copo 1.1/4" | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6146 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Válvula em plástico branco 1" sem unho c/ ladrão p/ lavatório | 0.03 | #N/A | SINAPI | 6158 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Chuveiro plástico branco simples | 0.03 | #N/A | SINAPI | 7608 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Vaso sanitário sifonado louça branca - padrão popular | 0.03 | #N/A | SINAPI | 10420 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Registro pressão 3/4" bruto ref 1400 | 0.03 | #N/A | SINAPI | 11753 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Curva PVC 90º curta PVC p/ esgoto predial DN 100 mm | 0.03 | #N/A | SINAPI | 1966 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Peça de madeira Lei aparelhada 3x3" (7,5x7,5 cm) | 1.29 | #N/A | SINAPI | 20209 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Peça de madeira Lei aparelhada 3x6" (7,5x15 cm) | 0.1 | #N/A | SINAPI | 20211 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Concreto ciclópico fck=10 MPa 30% pedra de mão inclusive lançamento | 0.01 | M3 | SINAPI | 73361 | 346.09 | 3.46 | C | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8,0 cm | 0.01 | UN | SINAPI | 95463 | 1206.93 | 12.07 | C | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERN AS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO CO M ESPESSURA DE 8 CM
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20 m e altura de 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40 m e espessura 10 cm | 0.01 | UN | SINAPI | 74198/001 | 1140.56 | 11.41 | C | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #N/A |  | #N/A
[7 empty] | VALOR | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #N/A |  | S/ REF. | S/C
#REF! | [5 empty] | #N/A | #REF! | <===== VERIFICAÇÃO - MÁXIMO 2,00%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #N/A | #REF!
Pinho de terceira 1"x12" e 1"x9" |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 73372 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
[5 empty] | 0 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Tabua madeira 2A qualidade 2,50 x 30,0 cm (1 X 12") não aparelhada | 1.665 | #N/A | SINAPI | 6189 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Tabua madeira 3A qualidade 2,50 x 23,0 cm (1 X 9") não aparelhada | 2.275 | #N/A | SINAPI | 10567 | #N/A | #N/A | I | #N/A
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #N/A
[7 empty] | VALOR | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #N/A |  | SINAPI | 73372
#REF! | [5 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #N/A
Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado 3,20x2,00 m |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE: | <===NÃO IMPRIMIR COMPOSIÇÃO NÃO UTILIZADA
|  |  |  | SINAPI | 74209/001 | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma c/ encargos complementares | 6 | #REF! | SINAPI | 88262 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Servente c/ encargos complementares | 12 | #REF! | SINAPI | 88316 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | #REF!
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x7,5 cm | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4417 | #REF! | #REF! | INS | SINAPI | #REF!
Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5 cm | 25.6 | #REF! | SINAPI | 4491 | #REF! | #REF! | INS | SINAPI | #REF!
Placa de obra em chapa de aço nº 22 | 6.4 | #REF! | SINAPI | 4813 | #REF! | #REF! | INS | SINAPI | #REF!
Prego 18x30 | 0.704 | #REF! | SINAPI | 5075 | #REF! | #REF! | INS | SINAPI | #REF!
Concreto não estrutural consumo 150 kg/m³ | 0.064 | M3 | SINAPI | 94962 | #REF! | #REF! | C | SINAPI | #REF!
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | VALOR | tipo | FONTE | CÓDIGO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #REF! | #REF! | C | SINAPI | 74209/1
#REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | <=====VERIFICAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
Note on F132: Não existe mais esse codigo no SINAPI (codigo desetivado).Mais foi optada por deixar a referência.Pois trata-se de um Codigo que existiu e foi aceito pelo SINAPI.

## RESUMO (hidden)
[9 empty] | # | ESTADO | DO PIAUÍ
[9 empty] | # | PREFEITURA MUNICIPAL DE | JOSÉ DE FREITAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Fonte de Custos: | SINAPI - PI, ABRIL / 2022 |  |  |  |  | FONTES DE CUSTO:
Município: Buriti dos Lopes - PI |  |  |  |  | ORSE, ABRIL / 2022 |  | OBJETO: | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA |  | SINAPI | ABRIL | /2022
Processo nº: 59500.000935/2022-11-e |  |  |  |  | SEINFRA - CE, TAB. 27.1 |  | LOCALIDADE: | ZONA RURAL DE JOSÉ DE FREITAS-PI |  | ORSE | ABRIL | /2022 | SINAPI
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município. |  |  |  | Leis Sociais: | 83.04%
|  |  |  | BDI SERVIÇOS: | #REF! |  | CONVÊNIO: | SICONV nº: 839380 / 2016 | * | LEIS SOCIAIS | 83.04% |  | #REF!
|  |  |  | BDI MATERIAIS: | 15% |  |  |  | # | BDI | 26.81
PLANILHA RESUMO INSTALAÇÕES ELETRICAS | [8 empty] | #
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | REFERÊNCIA | UNID. | QUANT. | C. UNIT. COM BDI | TOTAL ÍTEM
1 | ORÇAMENTO PROJETO DE AUTOMAÇÃO - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA BOOSTER | PLANILHA ANEXO | un | 1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | PLANILHA ANEXO | un | 1 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | PLANILHA ANEXO | un | 1 | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | #REF!

## ORÇAMENTO ETA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Fonte de Custos: | SINAPI - PI, ABRIL / 2022
Município: Buriti dos Lopes - PI | [6 empty] | ORSE, ABRIL / 2022
Processo nº: 59500.000935/2022-11-e | [6 empty] | SEINFRA - CE, TAB. 27.1
CPOS - FEV / 2022
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município. | [5 empty] | Leis Sociais: | 111,86% (SEM DESONERAÇÃO)
[6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 20.73%
[6 empty] | BDI MATERIAIS: | 15%
ORÇAMENTO PROJETO DE AUTOMAÇÃO - CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA BOOSTER
Item | Materiais | Unid. | Quant. | Custo unitário C/BDI (R$) | Valor (R$) | Fonte | Código | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA
1.1.1 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 1 MM² | m | 31.5 | 16.32 | 514.08 | C-1 | C-1 | =(10.5+6+9)+(4.5+1.5)
1.1.2 | CABO BLINDADO DE COBRE 2X18AWG | m | 564 | 22.73 | 12819.72 | C-2 | C-2 | =4X(36+19+25+22+6+9)+8X(4.5+3.5)+8X(2+2)
1.1.3 | CABO RGC 213 PARA ANTENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 70.4 | 23.22 | 1634.69 | C-3 | C-3 | =(7+10.2)+(6+10.2)+2X(9.5+9)
1.1.4 | PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS 380V ATÉ 30HP), PARTIDA A INVERSOR DE FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR | un | 1 | 67321.85 | 67321.85 | C-4(3960-ORSE) | C-4 | 1
1.1.5 | PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE BOMBA 380V ATÉ 20HP), PARTIDA A INVERSOR DE FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR | un | 1 | 38670.1 | 38670.1 | C-5(3960-ORSE) | C-5 | 1
1.1.6 | PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO COMANDO DE BOIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR | un | 1 | 28644.06 | 28644.06 | C-6(3960-ORSE) | C-6 | 1
1.1.7 | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 618.09 | 2472.36 | C-7 | C-7 | 4
1.1.8 | SENSOR DE PRESSÃO, PROTOCO HART, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 4461.34 | 8922.68 | C-8 | C-8 | 2
1.1.9 | ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ | un | 4 | 1364.54 | 5458.16 | C-9 | C-9 | 4
1.1.10 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 14844.72 | 29689.44 | C-10 | C-10 | 4
1.1.11 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 40.5 | 11.48 | 464.94 | C-11(97668-SINAPI) | C-11 | =(6+2+2)+(9.5+10.5+6)+(7+1.5)
1.1.12 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. | un | 7 | 409.19 | 2864.33 | SINAPI-abr/2022 | 97892 | 7
SUB-TOTAL DA PROJETO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA COM BDI 20.73 |  |  |  |  | 199476.41
0

## Planilha1 (hidden)
[6 empty] | 12/200 | 1150 | 17 | 19550
SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL - SEAGRO | [5 empty] | 11/300 | 1100 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 11/600 | 1250 | #REF! | #REF!
MEMORIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTE
[6 empty] | 9/300 | 850 | #REF! | #REF!
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO DE RDR 34,5KV, SUBESTAÇÃO E BOMBA SUBMERSA |  |  |  |  | FONTES DE CUSTO: |  |  |  | #REF!
LOCAL: LOCALIDADE ANGILM, ZONA RURAL – SEBASTIÃO BARROS (PI) |  |  |  |  | SINAPI : ABRIL/2022
ORSE : MARÇO/2022
:
LEIS SOCIAIS : 83,04% -C/ DESON
BDI : 30,24%
MATERIAL | UNIDADE | PESO (KG) | QUANTIDADE | SUB-TOTAL
POSTE CONCRETO DUPLO "T" 9/300 | UN. | 950 | 2 | 1900
POSTE CONCRETO DUPLO "T" 11/300 | UN. | 1150 | 1 | 1150
CABO DE ALUMÍNIO 1/0 AWG CAA | M | 0.6804 | 6 | 4.0824
TOTAL |  |  |  | 3054.0824
DISTANCIA TOTAL = 40km

## COMPOSIÇÕES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Fonte de Custos: |  | SINAPI - PI, ABRIL / 2022
Município: Buriti dos Lopes - PI | [5 empty] | ORSE, ABRIL / 2022
Processo nº: 59500.000935/2022-11-e | [5 empty] | SEINFRA - CE, TAB. 27.1
CPOS - FEV / 2022
Objeto: Otimização e ampliação de sistema de abastecimento de água na localidade Barra do Longá e na Zona Urbana do Município. |  |  |  | Leis Sociais: |  | 111.86 % (SEM DESONERAÇÃO)
|  |  |  | BDI SERVIÇOS: |  | 26.77%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO
C-1 |  |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 1 MM² |  |  | UNIDADE: | M
COD | TIPO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
3809 | INS | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,0 MM², 450/750V | M | 1.02 | 5.8 | 5.92
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 5.92
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 17.43 | 3.31
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 22.58 | 4.29
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 7.6
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 13.52
20.73 | [6 empty] | 2.8
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 16.32
C-2 |  |  | CABO BLINDADO DE COBRE 2X18AWG |  |  | UNIDADE: | M
COD | TIPO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
13194 | INS | ORSE | CABO DE COMANDO BLINDADO AFT 2X18 AWG PT | M | 1 | 14.83 | 14.83
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 14.83
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.43 | 1.74
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.58 | 2.26
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 4
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 18.83
20.73 | [6 empty] | 3.9
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 22.73
C-3 |  |  | CABO RGC 213 PARA ANTENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | M
COD | TIPO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
I9591 | INS | SEINFRA-CE | CABO RGC 213 | M | 1.2 | 12.69 | 15.23
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 15.23
MÃO DE OBRA
88316 | COMP | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.43 | 1.74
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.58 | 2.26
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 4
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 19.23
20.73 | [6 empty] | 3.99
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 23.22
C-4 | 3960 | ORSE | PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS 380V ATÉ 30HP), PARTIDA A INVERSOR DE FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
3001 | INS | ORSE | BOTÃO DE COMANDO DUPLO | UN | 3 | 70.5 | 211.5
3004 | INS | ORSE | COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES | UN | 2 | 76 | 152
34653 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 9.65 | 19.3
1627 | INS | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 8 | 424.67 | 3397.36
I9878 | INS | SEINFRA-CE | MÓDULO 16 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DIGITAIS, DIGITAL I/O, 16DI, 24V DC/16 DO, 24V DC CLP MODELO S7 1200 | UN | 1 | 1119.35 | 1119.35
I9621 | INS | SEINFRA-CE | CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS | UN | 1 | 3704.9 | 3704.9
I7467 | INS | SEINFRA-CE | FONTE MODULAR PARA 24V | UN | 1 | 1438.59 | 1438.59
P.17.000. 041098 | INS | CPOS | INVERSOR DE FREQUÊNCIA, COM POTÊNCIA DE 25 A 30 CV | UN | 1 | 14482.14 | 14482.14
P.17.000. 042200 | INS | CPOS | INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, POTÊNCIA DE 0,25 A 20 CV; | UN | 1 | 6665.06 | 6665.06
8769 | INS | ORSE | CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM | UN | 2 | 1672.87 | 3345.74
I9942 | INS | SEINFRA-CE | RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ | UN | 1 | 9065.42 | 9065.42
4863 | INS | ORSE | BORNE SACK 2,5MM | UN | 12 | 6.3 | 75.6
39257 | INS | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² | M | 20 | 6.44 | 128.8
11731 | INS | ORSE | CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR | M | 3 | 37.45 | 112.35
4665 | INS | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 1,5 MM² | UN | 100 | 0.27 | 27
2674 | INS | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² | UN | 12 | 0.26 | 3.12
11450 | INS | ORSE | TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS | UN | 1 | 24.5 | 24.5
9599 | INS | ORSE | BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" | KG | 2 | 204 | 408
39455 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 169.31 | 169.31
39445 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 148.61 | 148.61
39471 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 8 | 111.11 | 888.88
2391 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 2 | 369.72 | 739.44
2391 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 3 | 369.72 | 1109.16
34653 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 4 | 9.65 | 38.6
34709 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 3 | 67.78 | 203.34
13274 | INS | ORSE | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C | UN | 1 | 185 | 185
2992 | INS | ORSE | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,0MM² - 450/750V / 70º | M | 15 | 1.37 | 20.55
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 47883.62
MÃO DE OBRA
91677 | COMP | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 90.99 | 4549.5
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70 | 18.48 | 1293.6
88266 | COMP | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70 | 29.08 | 2035.6
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 7878.7
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 55762.32
20.73 | [6 empty] | 11559.53
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 67321.85
C-5 | 3960 | ORSE | PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO DE BOMBA 380V ATÉ 20HP), PARTIDA A INVERSOR DE FRENQUÊNCIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
3001 | INS | ORSE | BOTÃO DE COMANDO DUPLO | UN | 3 | 70.5 | 211.5
3004 | INS | ORSE | COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES | UN | 2 | 76 | 152
34653 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 9.65 | 19.3
1627 | INS | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 4 | 424.67 | 1698.68
I9621 | INS | SEINFRA-CE | CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS | UN | 1 | 3704.9 | 3704.9
I7467 | INS | SEINFRA-CE | FONTE MODULAR PARA 24V | UN | 1 | 1438.59 | 1438.59
P.17.000. 042200 | INS | CPOS | INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA VARIAÇÃO DE VELOCIDADE EM MOTORES, POTÊNCIA DE 0,25 A 20 CV; | UN | 1 | 6665.06 | 6665.06
8769 | INS | ORSE | CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM | UN | 1 | 1672.87 | 1672.87
I9942 | INS | SEINFRA-CE | RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ | UN | 1 | 9065.42 | 9065.42
4863 | INS | ORSE | BORNE SACK 2,5MM | UN | 12 | 6.3 | 75.6
39257 | INS | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² | M | 20 | 6.44 | 128.8
11731 | INS | ORSE | CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR | M | 3 | 37.45 | 112.35
4665 | INS | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 1,5 MM² | UN | 100 | 0.27 | 27
2674 | INS | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² | UN | 12 | 0.26 | 3.12
11450 | INS | ORSE | TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS | UN | 1 | 24.5 | 24.5
2992 | INS | ORSE | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,0MM² - 450/750V / 70º | M | 15 | 1.37 | 20.55
9599 | INS | ORSE | BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" | KG | 2 | 204 | 408
39445 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 148.61 | 148.61
39471 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 8 | 111.11 | 888.88
2391 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 | 369.72 | 369.72
34653 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 9.65 | 19.3
34709 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 67.78 | 67.78
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 26922.53
MÃO DE OBRA
91677 | COMP | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 90.99 | 2729.7
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 18.48 | 924
88266 | COMP | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 29.08 | 1454
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 5107.7
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 32030.23
20.73 | [6 empty] | 6639.87
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 38670.1
C-6 | 3960 | ORSE | PAINEL DE COMANDO ACIONAMENTO COMANDO DE BOIA, PROGRAMADA CONFORME FPROJETO DE AUTOMAÇÃO, BOTOEIRA DUPLA E SELEÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO. PROTEÇÕES NO INVERSOR |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
3001 | INS | ORSE | BOTÃO DE COMANDO DUPLO | UN | 3 | 70.5 | 211.5
3004 | INS | ORSE | COMUTADOR DE 3 POSIÇÕES | UN | 2 | 76 | 152
34653 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 9.65 | 19.3
1627 | INS | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 2 | 424.67 | 849.34
I9621 | INS | SEINFRA-CE | CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS | UN | 1 | 3704.9 | 3704.9
I7467 | INS | SEINFRA-CE | FONTE MODULAR PARA 24V | UN | 1 | 1438.59 | 1438.59
8769 | INS | ORSE | CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM | UN | 1 | 1672.87 | 1672.87
I9942 | INS | SEINFRA-CE | RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ | UN | 1 | 9065.42 | 9065.42
4863 | INS | ORSE | BORNE SACK 2,5MM | UN | 12 | 6.3 | 75.6
39257 | INS | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² | M | 20 | 6.44 | 128.8
11731 | INS | ORSE | CANALETA PLÁSTICA 50 X 80MM, CINZA, HELLERMAN OU SIMILAR | M | 3 | 37.45 | 112.35
4665 | INS | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 1,5 MM² | UN | 100 | 0.27 | 27
2674 | INS | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO PARA CABO 2,5 MM² | UN | 12 | 0.26 | 3.12
11450 | INS | ORSE | TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM (2 METROS), GALVANIZADO LISO, DA SIEMENS | UN | 1 | 24.5 | 24.5
2992 | INS | ORSE | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,0MM² - 450/750V / 70º | M | 15 | 1.37 | 20.55
9599 | INS | ORSE | BARRA CHATA DE COBRE 3/8" X 1/8" | KG | 1 | 204 | 204
39471 | INS | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 8 | 111.11 | 888.88
34653 | INS | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 9.65 | 19.3
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 18618.02
MÃO DE OBRA
91677 | COMP | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 90.99 | 2729.7
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 18.48 | 924
88266 | COMP | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 29.08 | 1454
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 5107.7
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 23725.72
20.73 | [6 empty] | 4918.34
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 28644.06
C-7 |  |  | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
P.13.000. 045566 | INS | CPOS | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH 10A / 250VCA, COM CABO EM PVC OU NEOPRENE ATÉ 15 METROS | UN | 1 | 369.28 | 369.28
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 369.28
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.48 | 55.44
88266 | COMP | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 29.08 | 87.24
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 142.68
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 511.96
20.73 | [6 empty] | 106.13
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 618.09
C-8 |  |  | SENSOR DE PRESSÃO, PROTOCO HART, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | EQUIPAMENTOS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
I10090 | INS | SEINFRA-CE | TRANSDUTOR DE PRESSÃO CEL CAPACITIVA | UN | 1 | 3552.62 | 3552.62
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 3552.62
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.48 | 55.44
88266 | COMP | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 29.08 | 87.24
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 142.68
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 3695.3
20.73 | [6 empty] | 766.04
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 4461.34
C-9 |  |  | ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
I9562 | INS | SEINFRA-CE | ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ | UN | 1 | 844.88 | 844.88
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] |  |  |  | 844.88
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18.48 | 110.88
88266 | COMP | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 29.08 | 174.48
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] |  |  |  | 285.36
EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]
PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] | [6 empty] | 1130.24
20.73 | [6 empty] | 234.3
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 1364.54
C-10 |  |  | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
I8881 | INS | SEINFRA-CE | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZADO | UN | 1 | 12153.12 | 12153.12
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) [1] |  |  |  | 12153.12
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.48 | 55.44
88266 | COMP | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 29.08 | 87.24
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) [2] |  |  |  | 142.68
EQUIPAMENTOS
SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) [3]
PREÇO TOTAL S/ BDI [4]=[1]+[2]+[3] | [6 empty] | 12295.8
20.73 | [6 empty] | 2548.92
PREÇO TOTAL C/ BDI [6]=[4]+[5] | [6 empty] | 14844.72
C-11 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADODO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UNIDADE: | UN
COD | TIPO | REFERÊNCIA | MATERIAIS | UNID. | CONSUMO | P. UNIT. (R$) | CUSTOS (R$)
39245 | INS | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 1.1 | 6.14 | 6.75
|  |  | SUB-TOTAL (MATERIAIS) |  |  |  | 6.75
MÃO DE OBRA
88247 | COMP | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 18.48 | 1.24
88264 | COMP | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 22.58 | 1.52
|  |  | SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA) |  |  |  | 2.76
EQUIPAMENTOS
|  |  | SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 0
PREÇO TOTAL S/ BDI | [6 empty] | 9.51
20.73 | [6 empty] | 1.97
PREÇO TOTAL C/ BDI | [6 empty] | 11.48

## CRONOGRAMA F.F (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (EVENTOS) | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | 6
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 126203.58 | 128319.79 | 62019.79 |  |  |  | 316543.16 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | SIMPLES | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
| ACUMULADO | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL (R$) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!

## LSO (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ITEM | D E S C R I Ç Ã O | INDICES
|  |  |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
A | GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | HORISTA(%) | MENSALISTA(%)
A1 | INSS | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A4 | SENAI | 1% | 1%
A5 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A8 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A9 | FGTS | 8% | 8%
A10 | SECONCI | 0% | 0%
| SUBTOTAL DO GRUPO A | #REF! | #REF!
B | GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.82% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.95% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.89% | 0.69%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.74% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.16% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.09%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.08% | 6.26%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
| SUBTOTAL DO GRUPO B | 43.57% | 16.02%
C | GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.95% | 3.84%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5% | 3.88%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.79% | 3.72%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.42% | 0.32%
| SUBTOTAL DO GRUPO C | 15.28% | 11.85%
D | GRUPO D - INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de A sobre B (A*B) | #REF! | #REF! | 0.0732 | 0.0269 | 0.1603 | 0.059
D2 | Reincidência de A2 sobre C1 (A2*C1) | #REF! | #REF! | 0.0042 | 0.0032 | 0.0044 | 0.0034
| SUBTOTAL DO GRUPO D | #REF! | #REF!
E | GRUPO E - TAXAS COMPLEMENTARES
E1 |  | 0% | 0%
| SUBTOTAL DO GRUPO E | 0% | 0%
| TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) | 82.44% | #REF!

## COTAÇÕES (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Fonte de Custos: | SINAPI - PI, OUTUBRO / 2021
Município: São Gonçalo do Gurguéia - PI |  |  | ORSE, SETEMBRO / 2021
Convênio Nº: - |  |  | SEINFRA CE - TABELA 27.1
Objeto : Sistema de abastecimento de água nas localidades Macacos, Cipoal, Arara, Barra do Brejo, Buritizinho, Buriti do Meio e Buriti Grande na Zona Rural do município. |  | Leis Sociais: | 83.04 % (DESONERADO)
|  | BDI SERVIÇOS: | 26.81%
NOTA TÉCNICA
ATRAVÉS DA PRESENTE NOTA TÉCNICA INFORMAMOS QUE PARA A AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA SOLAR, FOI UTILIZADO O SEGUINTES VALORES PARA OS INSUMOS, REFERENTE A AUTOMAÇÃO
COT.1 | CPU CLP COM 14 ENTRADAS DIGITAIS, 10 SAÍDAS DIGITAIS, 2 ENTRADAS ANALÓGICAS, PROFIBUS |  |  | 3500
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2105981523-clp-cpu-1214c-dcdcrelay-6es7-214-1hg40-0xb0-siemens-_JM?matt_tool=63065976&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215534&matt_ad_group_id=134553703668&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425478050&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=499574357&matt_product_id=MLB2105981523&matt_product_partition_id=1597361702832&matt_target_id=aud-1267094690808:pla-1597361702832&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqWxOjQNm3nXmrlHIG5GDGblD_roNHybq-TVVMkSJQYJOz3Zj9plxr4aAip-EALw_wcB
COT.2 | MODULO COMUNICAÇÃO MODBUS |  |  | 780
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1738621737-modulo-rs485-siemens-s7-1200-cb1241-6es7-241-1ch30-1xb0-_JM?matt_tool=68506710&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215504&matt_ad_group_id=134553697428&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477576&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=466271326&matt_product_id=MLB1738621737&matt_product_partition_id=1597361702792&matt_target_id=aud-615548715344:pla-1597361702792&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqX69xWPbCLK2DeQaAZjw5wNLeDG_Ef8ZSR44xy1CaJn9EDujP743wMaAvdCEALw_wcB
COT.3 | FONTE MODULAR PARA CLP |  |  | 1090
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1738621737-modulo-rs485-siemens-s7-1200-cb1241-6es7-241-1ch30-1xb0-_JM?matt_tool=68506710&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215504&matt_ad_group_id=134553697428&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477576&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=466271326&matt_product_id=MLB1738621737&matt_product_partition_id=1597361702792&matt_target_id=aud-615548715344:pla-1597361702792&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqX69xWPbCLK2DeQaAZjw5wNLeDG_Ef8ZSR44xy1CaJn9EDujP743wMaAvdCEALw_wcB
COT.4 | MODULO COMUNICAÇÃO MODBUS |  |  | 1303.09
https://www.americanas.com.br/produto/3451162498?opn=YSMESP
COT.5 | MODULO COMUNICAÇÃO MODBUS |  |  | 165
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1278360708-conector-siemens-profibus-6es7-972-0ba41-0xa0-_JM?matt_tool=40343894&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413655&matt_ad_group_id=125984293117&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354956680&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=119734099&matt_product_id=MLB1278360708&matt_product_partition_id=1404886571418&matt_target_id=pla-1404886571418&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqUSlp7E8C-IHGKinc7TX9yoKnE_XiarxH5Vjcyil5_mRHCcnjh8_TwaApgREALw_wcB
COT.6 | MODULO COMUNICAÇÃO MODBUS |  |  | 2979
https://www.aldo.com.br/produto/71468-9/inversor-off-grid-drive-bomba-solar-weg-14039040-cfw500-smart-mppt-trifasico-380v-5cv-centrifuga-ou-submersa
COT.7 | INDICADOR UNIVERSAL DE PROCESSOS |  |  | 920
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1878411673-n1500-indicador-universal-novus-100-240vca-_JM?matt_tool=81686442&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215513&matt_ad_group_id=134553699108&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477675&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=368399772&matt_product_id=MLB1878411673&matt_product_partition_id=1404320022601&matt_target_id=aud-615548715344:pla-1404320022601&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqXwaSW9Y9f0LixYOrMOgampFMKHqkQv9IW0d9cjU-Lax8-99_zxX9oaAhIjEALw_wcB
COT.8 | MERCADO LIVRE |  |  | 4047.19
produto.mercadolivre.com.br/MLB-1832762897-armario-modular-eletrico-painel-comando-1600x600x400-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
COT.9 | ANTENA YAGI DIRECIONAL 14DBI 900MHZ |  |  | 94.79
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-905747213-antena-yagi-14-dbi-850900-mhz-_JM?matt_tool=72506193&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413637&matt_ad_group_id=125984291037&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354956497&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=189678445&matt_product_id=MLB905747213&matt_product_partition_id=1433002138924&matt_target_id=pla-1433002138924&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqXTQCQofmz--etfEh_TZdlieMTUJLcIbXYh3ctaFxPKfzzmMlXgg9kaAofnEALw_wcB
COT. 10 | ANTENA YAGI DIRECIONAL 14DBI 900MHZ |  |  | 5655.56
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-905747213-antena-yagi-14-dbi-850900-mhz-_JM?matt_tool=72506193&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413637&matt_ad_group_id=125984291037&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354956497&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=189678445&matt_product_id=MLB905747213&matt_product_partition_id=1433002138924&matt_target_id=pla-1433002138924&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqXTQCQofmz--etfEh_TZdlieMTUJLcIbXYh3ctaFxPKfzzmMlXgg9kaAofnEALw_wcB
COT.11 | TRANSMISSOR DE SINAL DE TEMPERATURA 4-20mA |  |  | 214.08
https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/5299/s/transmissor-de-sinal-de-temperatura-coel-4-a-20ma-32vcc-att1/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqX0sgilQ6-vFj7iOf0o3wqkphPFyfwKf5BSJF2YrFQdbRzg_qEqr00aAhOIEALw_wcB
COT. 12 | SENSOR DE TEMPERATURA PT100 |  |  | 388.61
https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/3696/s/sensor-temperatura-pt100-8x7mm-cabo-2m-2-fios-view-tech/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqWJPnHyQX4yw0NbsyWImLBB3dF1ThMwv7IW9rC0wdVKopl3Fl4yBLAaApb2EALw_wcB
COT. 13 | SENSOR DE PRESSÃO HART PT100 |  |  | 890
https://www.viewtech.ind.br/catalog/product/view/id/3696/s/sensor-temperatura-pt100-8x7mm-cabo-2m-2-fios-view-tech/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqWJPnHyQX4yw0NbsyWImLBB3dF1ThMwv7IW9rC0wdVKopl3Fl4yBLAaApb2EALw_wcB

## Projeto (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
#REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 476
| #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | SALARIO MINIMO
| #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | 954
| #REF! |  |  | #REF!
| #REF! |  |  | #REF!
#REF!
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | REFERÊNCIA | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNIT. | TOTAL
| I | PROJETO PLANIALTIMÉTRICO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
| 1.0 | MÃO-DE-OBRA
| 1.1 | CAMPO
| 1.1.1 | Coordenador (Engenheiro) |  | mês | 0.5 | 8109 | 4054.5
| 1.1.2 | Técnico |  | mês | 0.5 | 2385 | 1192.5
| 1.1.3 | Aux. de topografia |  | mês | 0.8 | 954 | 763.2
| 1.2 | GABINETE
| 1.2.1 | Coordenador (Engenheiro) |  | mês | 0.15 | 8109 | 1216.35
| 1.2.2 | Cadista/calculista |  | mês | 0.15 | 2385 | 357.75
| 1.3 | ENCARGOS SOCIAIS
1 | 1.3.1 | INSS |  | % | 20 |  | 1516.86 | 20
| 1.3.2 | SESI |  | % | 1.5 |  | 113.76 | 1.5
| 1.3.3 | SENAI |  | % | 1 |  | 75.84 | 1
| 1.3.4 | INCRA |  | % | 0.2 |  | 15.17 | 0.2
| 1.3.5 | SEBRAE |  | % | 0.6 |  | 45.51 | 0.6
| 1.3.6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | % | 2.5 |  | 189.61 | 2.5
| 1.3.7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO |  | % | 3 |  | 227.53 | 3
| 1.3.8 | FGTS |  | % | 8 |  | 606.74 | 8
| 1.3.9 | SECONCI |  | % | 0 |  | 0 | 0
| 1.3.10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | % | 0 |  | 0 | 0
| 1.3.11 | FERIADOS |  | % | 0 |  | 0 | 0
| 1.3.12 | AUXILIO ENFERMIDADE |  | % | 0.71 |  | 53.85 | 0.71
| 1.3.13 | 13º SALÁRIO |  | % | 8.33 |  | 631.77 | 8.33
| 1.3.14 | LICENÇA PATERNIDADE |  | % | 0.06 |  | 4.55 | 0.06
| 1.3.15 | FALTAS JUSTIFICADAS |  | % | 0.56 |  | 42.47 | 0.56
| 1.3.16 | DIAS DE CHUVA |  | % | 0 |  | 0 | 0
| 1.3.17 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | % | 0.09 |  | 6.83 | 0.09
| 1.3.18 | FÉRIAS GOZADAS |  | % | 7.49 |  | 568.06 | 7.49
| 1.3.19 | SALÁRIO MATERNIDADE |  | % | 0.02 |  | 1.52 | 0.02
| 1.3.20 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | % | 4.68 |  | 354.95 | 4.68
| 1.3.21 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | % | 0.11 |  | 8.34 | 0.11
| 1.3.22 | FÉRIAS INDENIZADAS |  | % | 3.15 |  | 238.91 | 3.15
| 1.3.20 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | % | 3.79 |  | 287.44 | 3.79
| 1.3.21 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | % | 0.39 |  | 29.58 | 0.39
| 1.3.21 | Reincidência de A sobre B (A*B) |  | % | 6.35 |  | 481.6 | 6.35
| 1.3.22 | Reincidência de A2 sobre C1 (A2*C1) |  | % | 0.41 |  | 31.1 | 0.41
| 2.0 | LOCOMOÇÃO
| 2.1 | COORDENADOR / EQUIPE DE CAMPO
| 2.1.1 | Veículo 1.0 (linha popular) | Mercado Local | mês | 1 | 2000 | 2000
| 2.1.2 | Combustível (km/lxkm/dia) - gasolina | SINAPI - 4222 | l | 34 | #REF! | #REF! | 4222 | SINAPI | INS | #REF! | #REF!
| 3.0 | EQUIPAMENTOS
| 3.1 | Estação total classe 2 ou teodolito | SINAPI - 7247 | h | 240 | #REF! | #REF! | 7247 | SINAPI | INS | #REF! | #REF!
| 3.2 | Micro/Soft/Plotter | ORSE - 09811 | mês | 0.4 | #REF! | #REF! | 9811 | ORSE | INS | #REF! | #REF!
| 4.0 | DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (5%) |  |  |  |  | #REF!
| 5.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
| 5.1 | #REF! |  | km | 476 | 0.18 | 85.68 | <----------- ALTERAR DISTÂNCIA
| SUB-TOTAL (MÊS): | [5 empty] | #REF!
| SUB-TOTAL (DIA-CONSIDERANDO 21,17 DIAS TRABALHADOS): | [5 empty] | #REF!
| 2,61 DIAS TRABALHADOS | [5 empty] | #REF! | <----------- ALTERAR QUANTOS DIAS TRABALHADOS
2.6116
| II | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES
| 1.0 | Expresso pela relação: R = Σ (Qi x P) + DD (1+ A) + CO
| 1.1 | Quantidade de documentos de cada tipo (Qi) |  | un | 2 | 1730.02 | 3460.04 | <----------- QUANTIDADE DE PRANCHAS TAMANHO A1
| 1.2 | Preço unitário de cada tipo de documento |  | un | 1 | 1730.02
P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)
| 1.2.1 | Custo direto de salários (CD) |  |  | 1 | 1000.36
CD = Σ [(Sm / Nh) x ht]
|  | Salário bruto mensal (Sm) |  | mês | 8109
|  | Número médio de horas úteis por mês (Nh=Nd x J) |  | h | 169.36
|  | Número médio de dias úteis por mês durante o ano (Nd) |  | dia | 21.17
|  | Jornada diária de trabalho (J) |  | h | 8
|  | Quantidade de horas trabalhadas no serviço (ht) |  | h | 20.893
| 1.2.2 | Encargos Sociais (ES) |  | % | 72.94 | 729.66
| 1.3 | Despesas Diretas (DD) |  | % | 3.65 |  | 126.29
| 1.4 | Taxa de administração (A) |  | % | 3.86 |  | 4.87
| 1.5 | Contigências |  | % | 5 |  | 173
| TOTAL GERAL DO ITEM II: | [5 empty] | 3764.2
| III | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL GERAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO: | [5 empty] | #REF!
Fonte: Orçamento na Construção Civil, Consultoria, Projeto e Execução - Maçahiko Tisaka - Editora Pini
Obs.: os preços dos insumos foram baseados em consulta ao mercado local
[6 empty] | TOTAL: | 7283.45
|  | #REF! |  |  |  | DIFERENÇA: | #REF!

## QCI (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
DISCRIMINAÇÃO | ITEM | VALOR (R$)
PAVIMENTAÇÃO NOVA | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,20x2,00 m | -
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
SERVIÇOS PRELIMINARES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
SERVIÇOS PRELIMINARES
REVESTIMENTO
TRANSPORTE
MICRODRENAGEM | DRENAGEM | -
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | SINALIZAÇÃO | -
CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CALÇADA | -
PONTE E PONTILHÕES | - | -
CICLOVIA | - | -
RECAPEAMENTO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,20x2,00 m
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
BARRACÃO DA OBRA COM CONTAINER ALUGADO, INCLUSO BANHEIRO, INSTALAÇÕES, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA - DIMENSÕES = 2,20 X 6,20 M
SERVIÇOS PRELIMINARES
REVESTIMENTO
| TRANSPORTE | -
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | #REF!
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS
ESTUDOS E PROJETO | - | -
TOTAL GERAL (R$) |  | #REF!

## BDI (DADOS) (hidden)
OS Nº ________________________________________________ |  | Preencher os campos relativos ao BDI DE PROJETO e BDI DA LICITAÇÃO, itens 1 a 6, para fins de comparação com os limites estabelecidos pelo TCU por tipo de obra.
CONTRATO: __________________________________________
PROGRAMA: _________________________________________
PROPONENTE: _______________________________________
PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI DE PROJETO | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 |  |  | BDI DA LICITAÇÃO
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3% | 4% | 5.5%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) |  | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | RISCO (R) |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | LUCRO (L) |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) |  | Conforme legislação específica
| TOTAL = { [ ( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ] / (1 - I) } - 1 | 0% | 20.34% | 22.12% | 25% | 0%
PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI DE PROJETO | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 |  |  | BDI DA LICITAÇÃO
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
3 | RISCO (R) |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
5 | LUCRO (L) |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) |  | Conforme legislação específica
| TOTAL = { [ ( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ] / (1 - I) } - 1 | 0% | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 0%
PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI DE PROJETO | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 |  |  | BDI DA LICITAÇÃO
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
3 | RISCO (R) |  | 1% | 1.39% | 1.74%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
5 | LUCRO (L) |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) |  | Conforme legislação específica
| TOTAL = { [ ( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ] / (1 - I) } - 1 | 0% | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 0%
PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI DE PROJETO | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 |  |  | BDI DA LICITAÇÃO
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
3 | RISCO (R) |  | 1% | 1.48% | 1.97%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
5 | LUCRO (L) |  | 8% | 8.31% | 9.51%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) |  | Conforme legislação específica
| TOTAL = { [ ( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ] / (1 - I) } - 1 | 0% | 24% | 25.84% | 27.86% | 0%
PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI DE PROJETO | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 |  |  | BDI DA LICITAÇÃO
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 4% | 5.52% | 7.85%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
3 | RISCO (R) |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
5 | LUCRO (L) |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) |  | Conforme legislação específica
| TOTAL = { [ ( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ] / (1 - I) } - 1 | 0% | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 0%
PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI DE PROJETO | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 |  |  | BDI DA LICITAÇÃO
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | RISCO (R) |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | LUCRO (L) |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) |  | Conforme legislação específica
| TOTAL = { [ ( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) ] / (1 - I) } - 1 | 0% | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 0%
PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO
ITEM | TIPO DE OBRA | TCU - Acórdão 2622/2013
|  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
2 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
3 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
4 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
5 | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
OBSERVAÇÕES:
1. Por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
2. Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente:
2.1. Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
2.2. As tabelas acima foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos.